Приложение

к постановлению  Региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «27» августа 2010 г. № 121

Положение

о требованиях  к программам повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, и определяет порядок представления, рассмотрения Региональной энергетической комиссией Кемеровской области программ повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области.

1.2. Затраты на выполнение программы повышения энергетической эффективности в настоящем Положении рассматриваются в рамках государственного регулирования тарифов (цен) и не связаны с бюджетным финансированием.

2. Основные понятия и определения

2.1. Программа повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения (далее программа повышения энергетической эффективности), - комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2.2. Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

2.3. Регулирующий орган – Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области.

2.4. Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

2.5. Показатель энергетической эффективности - абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.

2.6. Источниками финансирования программы повышения энергетической эффективности являются:

- прибыль от осуществления регулируемой деятельности;

- амортизационные отчисления;

- иные источники финансирования капвложений (заемные средства, лизинг, средства, полученные от реализации ценных бумаг, и т. д.), за исключением бюджетных источников;

- средства ремфонда;

- иные статьи сметы затрат на организацию и проведение обязательного энергетического обследования, и комплекса организационно-технических мер направленных на энергосбережение.

2.7. Регулируемая деятельность - деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), которые подлежат государственному регулированию. Настоящее понятие применяется исключительно с целью идентифицировать расходы, относящиеся к регулируемой деятельности, и не означает применения в отношении этой деятельности какого-либо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен).

2.8. Энергоноситель - вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и т.д.), запасенная энергия которого может быть использована для целей энергоснабжения.

3. Порядок представления и требования к содержанию программы повышения энергетической эффективности

3.1. Программа повышения энергетической эффективности  разрабатывается на долгосрочный период (не менее 3 лет, в случае если в соответствие с законодательством РФ срок действия инвестиционной программы регулируемой организации превышает 3 года, - на срок действия инвестиционной программы) с разбивкой по годам, согласовывается с органами местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых  данная организация осуществляет свою деятельность, и представляется в Регулирующий орган в двух экземплярах (приложение № 2).

3.2. Организация, осуществляющая регулируемую деятельность, до 1 мая года, предшествующего периоду регулирования, представляет в Регулирующий орган полный пакет документов, сформированный в соответствии с требованиями п.п. 3.1., 3.3., 3.4. настоящего Положения. При предоставлении в регулирующий орган пакета документов, не отвечающего требованиям данного Положения, Регулирующий орган вправе отказать в принятии документов к рассмотрению. Программы повышения энергетической эффективности, принятые до вступления в силу  настоящего Положения, должны быть скорректированы не позднее 15.11.2010 года с учетом требований настоящего Положения.

3.3. В Регулирующий орган представляется следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

3.3.1. Согласованная органом местного самоуправления муниципального образования программа повышения энергетической эффективности (приложение № 2). С 2011 года в программе повышения энергетической эффективности указываются мероприятия финансирование которых предусмотрено Регулирующим органом на текущий период регулирования и мероприятия планируемые регулируемой организацией на последующие два периода регулирования.

3.3.2. Муниципальная программа (проект программы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в случае ее наличия).

3.3.3. Паспорт программы повышения энергетической эффективности (приложение № 1).

3.3.4. Отчет о выполнении программы повышения энергетической эффективности за предыдущий период регулирования в соответствие с требованиями п. 7.

3.3.5. Пояснительная записка с указанием значений целевых показателей в соответствие с п.п. 4.2., 4.3., 4.4., 4.5 на момент разработки программы повышения энергетической эффективности и в разрезе по годам ее реализации.

3.4. Направляемые в Регулирующий орган материалы должны быть сброшюрованы, листы пронумерованы, прошнурованы, опечатаны печатью предприятия с указанием общего количества листов в пакете.

4. Порядок и принципы  разработки и принятия программ повышения энергетической эффективности

4.1. Программа повышения энергетической эффективности должна содержать:

4.1.1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

4.1.2. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;

4.1.3. Сроки реализации мероприятий программы;

4.1.4. Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами регулируемой организации (далее - показатели энергетической эффективности объектов);

4.1.5. Информацию об источниках финансирования, с указанием объемов и источников финансирования по каждому мероприятию программы повышения энергетической эффективности.

4.2. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих производство тепловой энергии:

4.2.1. Удельный расход топлива на отпуск тепла, кг.у.т./Гкал (руб./год);

4.2.2. Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии, кВт*ч/Гкал (руб./год);

4.2.3. Расход электроэнергии на освещение, кВт*ч/Гкал (руб./год);

4.2.4. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, % (руб./год);

4.2.5. Непроизводственная (хозяйственная) реализация, % (руб./год);

4.2.6. Потребление нефтепродуктов, т.у.т/Гкал (руб./год);

4.3. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии:

4.3.1. Потери тепловой энергии при передаче, % (руб./год);

4.3.2. Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт*ч/Гкал (руб./год);

4.3.3. Непроизводственная (хозяйственная) реализация, % (руб./год);

4.3.4. Потребление нефтепродуктов, т.у.т./Гкал (руб./год).

4.4. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих передачу электроэнергии:

4.4.1. Технологические потери электроэнергии при ее передаче, с разбивкой по уровням напряжений, % (руб./год);

4.4.2. Коммерческие потери электроэнергии при ее передаче, % (руб./год);

4.4.3. Реактивная мощность, cos;

4.4.4. Расход электроэнергии на хозяйственные нужды % (руб./год);

4.4.5. Потребление нефтепродуктов, т.у.т./кВт*ч (руб./год).

4.5. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность по купле-продаже электрической энергией:

4.5.1. Потребление электрической энергии (тыс. кВтч) (руб./год);

4.5.2. Потребление тепловой энергии, Гкал (руб./год);

4.5.3 Потребление газа, куб.м (руб./год);

4.5.4. Расход нефтепродуктов, т.у.т. (руб./год);

4.5.5. Расход угля, т.у.т.  (руб./год);

4.5.6. Потребление холодной воды, куб.м (руб./год);

4.5.7. Потребление горячей воды, куб.м (руб./год).

4.6. Типовые Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих производство тепловой энергии:

4.6.1. Организационные мероприятия:

- Проведение энергетического аудита;

- Организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей – юридических лиц в установленные сроки, проверка их технического состояния;

- Составление и анализ балансов тепловой энергии, устранение небаланса;

4.6.2. Технические и технологические мероприятия:

- Наладка и эксплуатация котлоагрегатов по контрольно-измерительным приборам (экономия топлива не менее 3-5%);

- Для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии, мощностью более 5 Гкал/час - обеспечить комбинированную выработку тепловой и электрической энергии;

- Вывод из эксплуатации муниципальных и ведомственных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности;

- При реконструкции и модернизации котельных использовать энергоэффективные технологии и оборудование с высоким коэффициентом полезного действия;

- Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения;

- Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные;

- Оснащение приборами учета отпуска тепловой энергии, приборами учета потребления электрической и тепловой энергии на собственные нужды;

- Внедрение светодиодных ламп;

- Оптимизация режимов работы энергоисточников и распределения тепловых нагрузок на основании ежегодной корректировки схем теплоснабжения;

- Использование незагруженных промышленных отборов турбин ПТ и Р для выработки низкопотенциальной тепловой энергии;

- Разработка схем оптимизации загрузки энергоисточников, находящихся в собственности промышленных предприятий;

- Глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с установкой систем автоматизации;

- Реконструкция водоподготовительных установок теплоисточников, модернизация теплообменных аппаратов;

- Установка частотных преобразователей;

- Доработка АСУ ТП для проведения анализа эффективности топливоиспользования;

- Перевод автоматики режимов горения котлов на работу с газоанализаторами;

- Дооснащение теплотехнического оборудования станции приборами учета и организация составления балансов энергоресурсов;

- Автоматизация режимов горения;

- Снижение затрат на собственные нужды за счет следующих основных мероприятий:

- повышение давления в барабанах паровых котлов;

- организация подогрева исходной воды перед ВПУ;

- организация подогрева химочищенной воды перед деаэратором питательной воды;

- установка летнего сетевого насоса;

- перевод паровых котлов в водогрейный режим;

- оптимизация распределения нагрузки между котлоагрегатами;

- замена существующих (старых) насосов на насосы с энергоэффективными электродвигателями;

- внедрение новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, обеспечивающих низкий коэффициент теплопроводности, отвечающих требованиям по надежности и безопасности;

- оптимизация загрузки трансформаторов;

- установка ЧРП на электроприводы насосного и тягодутьевого оборудования;

- установка (подключение) компенсаторов реактивной мощности;

- реконструкция тепловых сетей с использованием труб в ППУизоляции;

- применение в тепловых сетях улучшенных трубных сталей нового поколения;

- применение труб с силикатно-эмалевым покрытием для трубопроводов систем горячего водоснабжения;

- установка шаровой запорной арматуры повышенной плотности, шаровой запорно-регулирующей арматуры с гидроприводом;

- вентиляция каналов и камер;

- повышение значения рН сетевой воды;

- использование антикоррозионных покрытий;

- использование концевых заглушек и временных заглушек изоляции;

- применение инженерной диагностики трубопроводов подземной прокладки с использованием акустического метода;

- применение комплекса электрохимической защиты (ЭХЗ);

- установка приборов автоматического контроля жесткости сетевой воды;

- установка систем автоматического регулирования зависимых систем отопления;

- установка частотно-регулируемых приводов;

- установка вентильно-индукторных приводов;

- Мероприятия по установке приборов учета;

- Внедрение системы дисперечизации и автоматической системы коммерческого учета энергоресурсов;

- Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления;

- Внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

4.7. Типовые Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии:

4.7.1. Организационные мероприятия

- Проведение энергетического аудита;

- Организация достоверного и своевременного эжемесячного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей – юридических лиц в установленные сроки, проверка их технического состояния;

- Составление и анализ балансов тепловой энергии, устранение небаланса;

- Оценка аварийности и потерь в тепловых сетях.

4.7.2. Технические и технологические мероприятия:

- Наладка гидравлического и теплового режимов;

- При реконструкции, модернизации, строительстве тепловых сетей использовать энергоэффективные технологий и оборудование с высоким коэффициентом полезного действия;

- Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения;

- Оптимизация режимов работы энергоисточников и распределения тепловых нагрузок на основании ежегодной корректировки схем теплоснабжения;

- Установка частотных преобразователей;

- Снижение затрат на собственные нужды за счет следующих основных мероприятий:

- установка летнего сетевого насоса;

- замена существующих (старых) насосов на насосы с энергоэффективными электродвигателями;

- внедрение новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, обеспечивающих низкий коэффициент теплопроводности, отвечающих требованиям по надежности и безопасности;

- оптимизация загрузки трансформаторов;

- установка (подключение) компенсаторов реактивной мощности;

- реконструкция тепловых сетей с использованием труб в ППУизоляции;

- применение бесканальной прокладки теплопроводов типа "труба в трубе" в пенополиуретановой (ППУ) изоляцией и полиэтиленовой оболочке с системой оперативно-дистанционного контроля увлажнения изоляции (ОДК);

- применение в тепловых сетях улучшенных трубных сталей нового поколения;

- применение труб с силикатно-эмалевым покрытием для трубопроводов систем горячего водоснабжения;

- установка сильфонных компенсаторов;

- установка шаровой запорной арматуры повышенной плотности, шаровой запорно-регулирующей арматуры с гидроприводом;

- вентиляция каналов и камер;

- использование антикоррозионных покрытий;

- использование концевых заглушек и временных заглушек изоляции;

- применение инженерной диагностики трубопроводов подземной прокладки с использованием акустического метода;

- применение комплекса электрохимической защиты (ЭХЗ);

- замена оборудования ЦТП;

- реконструкция ЦТП;

- реконструкция узлов учета тепловой энергии на ЦТП;

- установка систем автоматического регулирования зависимых систем отопления;

- установка частотно-регулируемых приводов;

- установка вентильно-индукторных приводов;

- Мероприятия по установке приборов учета;

- Оснащение приборами учета отпуска тепловой энергии, приборами учета потребления электрической и тепловой энергии на собственные нужды;

- Внедрение системы диспетчеризации и автоматической системы коммерческого учета энергоресурсов;

- Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления;

- Внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

4.8. Типовые Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих передачу электроэнергии:

4.8.1. Организационные мероприятия

- Проведение энергетического аудита;

- Организация достоверного и своевременного эжемесячного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей – юридических лиц в установленные сроки, проверка их технического состояния;

- Организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов учета и проверка их технического состояния на электростанциях, подстанциях сетевых организаций;

- Составление и анализ балансов электроэнергии по ПЭС, подстанциям, устранение небаланса;

- Оценка аварийности и потерь в электрических сетях.

4.8.2. Технические и технологические мероприятия:

- Внедрение учета потребленной тепловой и электрической энергии, и учета переданной электрической энергии;

- Ведение замены на предприятиях электросетевого комплекса осветительных приборов на отвечающие современным требованиям энергосбережения;

- Перевод электрической сети (участков сети) на более высокий класс напряжения;

- Компенсация реактивной мощности;

- Регулирование напряжения в линиях электропередачи;

- Снижение расхода электроэнергии на "собственные нужды" электроустановок;

- Внедрение автоматизации и дистанционного управления электрическими распределительными сетями напряжением 6-20 кВ.

- Мероприятия по оптимизации режимов электрических сетей и совершенствованию их эксплуатации:

- оптимизация мест размыкания линий 6-35 кВ с двусторонним питанием;

- оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной и реактивной мощности;

- оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети 110 кВ и выше переключениями в ее схеме;

- оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей с различными номинальными напряжениями;

- оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей;

- отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя или более трансформаторами;

- отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и на двухцепных линиях;

- отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой;

- выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ;

- ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения (АРН);

- выполнение ремонтных и эксплуатационных работ под напряжением;

- сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта основного оборудования сетей линий, трансформаторов, генераторов, синхронных компенсаторов;

- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций;

- Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, вводу в работу энергосберегающего оборудования:

- установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях (- батарей конденсаторов, шунтирующих реакторов);

- увеличение рабочей мощности установленных в электрических сетях компенсирующих устройств;

- замена проводов на перегруженных линиях;

- замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям на СИП;

- замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов на действующих подстанциях;

- замена недогруженных силовых трансформаторов;

- установка и ввод в работу устройств регулирования под напряжением (РПН) на трансформаторах с переключением без возбуждения (ПБВ);

- установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации;

- установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности батарей статических конденсаторов;

- установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием;

- оптимизация загрузки электрических сетей за счет строительства линий и подстанций;

- перевод на более высокое номинальное напряжение линий и подстанций;

- разукрупнение распределительных линий 0,38-35 кВ;

- Мероприятия по совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного и технического учета электроэнергии:

- инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии, в том числе счетчиков, трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН);

- составление и ввод в действие местных инструкций по учету электроэнергии.

- разработка, аттестация и ввод в действие местных методик выполнения измерений электрической энергии;

- разработка, аттестация и ввод в действие местных методик выполнения измерений электрической мощности;

- разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения счетчика с ТН;

- разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики выполнения измерений вторичной нагрузки ТТ в условиях эксплуатации;

- разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики выполнения измерений мощности нагрузки ТН в условиях эксплуатации;

- составление паспортов-протоколов измерительных комплексов учета электроэнергии;

- определение фактических рабочих условий применения средств измерений для каждого измерительного комплекса;

- проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН и счетчиков;

- поверка счетчиков электроэнергии;

- калибровка счетчиков электроэнергии;

- ремонт счетчиков;

- поверка ТТ в условиях эксплуатации, в том числе с фактическими значениями вторичной нагрузки;

- поверка ТН в условиях эксплуатации, в том числе с фактическими значениями мощности нагрузки;

- устранение недогрузки или перегрузки ТТ;

- устранение недогрузки или перегрузки ТН;

- устранение недопустимых потерь напряжения в линиях соединения счетчиков с ТН;

- компенсация индуктивной нагрузки ТН;

- проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний счетчиков;

- организация оптимального маршрута при снятии показаний счетчиков;

- определение потребителей электроэнергии, искажающих качество электроэнергии;

- Мероприятия по установке приборов учета;

- Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления;

- Внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

4.9. Типовые Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность по купле-продаже электрической энергией:

- Проведение энергетического аудита;

- Сокращение потерь и составление энергетического паспорта здания;

- Наладка систем отопления в соответствии с наладочными картами;

- Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов;

- Установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной;

- Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов;

- Усиление теплозащиты стен и перекрытий (замена старых окон на стеклопакеты, остекление лоджий и балконов);

- Оптимизация работы вентиляционных систем, установка автоматического регулирования приточных камер системы вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха, утилизация теплоты вентиляционных выбросов (рециркуляция, теплообменники-утилизаторы);

- Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в неотапливаемых подвалах и на чердаках;

- Снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем экологически чистыми технологиями без демонтажа оборудования;

- Использование солнечных энергетических установок и гелиоприемников.

4.10. Перечень мероприятий не является исчерпывающим и может быть дополнен.

4.11. Показатели энергетической эффективности объектов устанавливаются отдельно в отношении каждого осуществляемого регулируемой организацией регулируемого вида деятельности, в отношении всех или части объектов, создание или модернизация которых планируется производственной программой или инвестиционной программой регулируемой организации. Общие положения по документированию показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции установлены в ГОСТ Р 51541.

5. Источники финансирования программы повышения энергетической эффективности

5.1. Программа повышения энергетической эффективности формируется на основании мероприятий ремонтных программ, программ производственного развития, инвестиционных программ, программ снижения потерь, а также программ, финансируемых из бюджетов различных уровней, и иных мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности.

5.2. Объем финансирования мероприятий программы повышения энергетической эффективности из тарифных источников устанавливается  Регулирующим органом на основании обоснованности представляемых на регулирование тарифов документов по:

- программе ремонтного обслуживания, в случае если источником финансирования служит ремонтный фонд;

- программе производственного развития, инвестиционной программе, если источником финансирования предлагается амортизация и (или) прибыль от регулируемой деятельности;

- программе снижения потерь электроэнергии;

- статей сметы затрат на организацию и проведение обязательного энергетического обследования и комплекса организационно-технических мер, направленных на энергосбережение.

6. Порядок  рассмотрения программ повышения энергетической эффективности

6.1. Программа повышения энергетической эффективности с обосновывающими материалами, представленными в Регулирующий орган в двух экземплярах,  направляется на экспертизу в соответствии с требованиями действующего законодательства для разрешения вопросов:

- соответствия формы программы повышения энергетической эффективности требованиям действующего законодательства и настоящего  Положения;

- целесообразности осуществления проектов в составе программы повышения энергетической эффективности;

- соответствия планируемых работ источникам финансирования;

- соответствия представленных материалов перечню, установленному данным  Положением;

- соответствия применяемых организацией подходов и методов при формировании финансовых потребностей программы повышения энергетической эффективности требованиям действующих нормативно-правовых и нормативно-методических документов, регламентирующих деятельность в сфере государственного регулирования.

6.2. Материалы по итогам экспертизы программы повышения энергетической эффективности выносятся на рассмотрение Регулирующего органа. По результатам рассмотрения Регулирующий орган в двухнедельный срок направляет в адрес регулируемой организации решение.

6.3. В случае необходимости уточнений, наличия недостоверной информации, Регулирующий орган вправе запрашивать у организаций дополнительную информацию, которую организация представляет не позднее пяти рабочих дней после получения запроса.

7. Контроль (мониторинг) выполнения программ повышения энергетической эффективности

7.1. Мероприятия, утвержденные в составе программ повышения энергетической эффективности, являются обязательными к  выполнению.

7.2. В целях контроля реализации проектов, предусмотренных программами повышения энергетической эффективности, организация, осуществляющая регулируемую деятельность, должна в соответствии с действующим законодательством, представлять в  Регулирующий орган отчет о ходе реализации программы на бумажном носителе, заверенный подписью руководителя и печатью организации, осуществляющей регулируемую деятельность, а также в электронном виде в формате EXCEL (приложения 3,4).

7.3. Отчет  представляется в Регулирующий орган ежеквартально  до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по форме, согласно приложению 3. Отчет  за  год предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным, по форме указанной в приложениях 3,4. В случае необходимости Регулирующий орган вправе изменить сроки представления отчетов, направив в адрес регулируемой организации письменный запрос о представлении отчета в более ранний срок.

- Приложение 1

- УТВЕРЖДАЮ

- ___________________________

- (должность руководителя предприятия)

- ________________ _______________

- (подпись)                            (ФИО)

- «___» __________ 201__ г.

# Паспорт Программы
Повышение энергетической эффективности

# ____________________________________ на период до 20___* года

(наименование предприятия)

| Основание для разработки программы |  |
| --- | --- |
| Основные разработчики Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 201 n – 20 n+2 годы |
| Цель Программы |  |
| Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: |  |
| Финансирование Программы | Суммарный объем финансирования программы составляет _________________ тыс. руб., в том числе по источникам: |
| Ожидаемые конечные результаты |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |

* Программа разрабатывается на период не менее трех лет

______________________ 	                      ______________           	 /_________________/

(Технический руководитель предприятия)                                           (подпись)

М.П.

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава (заместитель) территориального образования |  |  |  |  |  | Председатель Региональной энергетической комиссии Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________________ |  |  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись, дата) |  |  |  |  |  | (подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |
| Программа повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________на период 201 _n_ – 201n+2гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование строек объектов, видов работ, мероприятий | Целевые показатели (на каждый год реализации мероприятия) эффективности объектов (показатель, значение до и после реализации) | Показатели энергетической эффективности | Срок окупаемости | Сметная стоимость |  | Плановые объемы финансирования |  |  |  |  |  |  | Исполнитель | Источник финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | на 201nг. |  |  |  |  | на 201n+1г. | на 201n+2г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Остаток на 1.01 201nг. | Всего | В т.ч. по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________ 			 ____________________			/_________________/

(Руководитель энергоснабжающей организации)                                                       (подпись)

М.П.

«____» _____________20___ г.

Приложение 3

| Справка о финансировании и освоении программы повышения энергетической эффективности __________________________________ (наименование предприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (заполняется по каждому регулируемому виду деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| Наименование строек | Утверждено на 20__ год | В течение 20__ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
|  |  | Планируемый объем финансирования |  |  |  |  | Освоено фактически |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего (в разрезе по источникам финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

| Мониторинг показателей энергетической эффективности _________________________по итогам 20___ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (наименование предприятия) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Целевой показатель | Фактические затраты | Источник финансирования | Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  | Экономия за отчетный период, тыс. руб. |
|  |  |  |  | До начала реализации программы |  |  | По итогам отчетного периода |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельный показатель, усл. ед. | В натуральном выражении, усл. ед. | В стоимостном выражении, тыс. руб. | Удельный показатель, усл. ед. | В натуральном выражении, усл. ед. | В стоимостном выражении, тыс. руб. |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |