Приложение 1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от 21 декабря 2010 года № 296

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Монолит» (Кемеровская обл., пгт. Краснобродский, ул. Комсомольская, 10-А) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт | Плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Монолит» (Кемеровская обл., пгт. Краснобродский, ул. Комсомольская, 10-А) | ПС 110/35/6 кВ «Краснобродская» | 120 | 2 547,78 | 305 733,49 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 120 кВт.