Приложение

к постановлению  Региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» декабря 2010 г. № 355

Положение

о требованиях  к программам повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, и определяет порядок представления, рассмотрения Региональной энергетической комиссией Кемеровской области программ повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области.

1.2. Затраты на выполнение программы повышения энергетической эффективности в настоящем Положении рассматриваются в рамках государственного регулирования тарифов (цен) и не связаны с бюджетным финансированием.

2. Основные понятия и определения

2.1. Программа повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения (далее программа повышения энергетической эффективности), - комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2.2. Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

2.3. Регулирующий орган – Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области.

2.4. Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

2.5. Показатель энергетической эффективности - абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.

2.6. Источниками финансирования программы повышения энергетической эффективности являются:

- прибыль от осуществления регулируемой деятельности;

- амортизационные отчисления;

- иные источники финансирования капвложений (заемные средства, лизинг, средства, полученные от реализации ценных бумаг, и т. д.), за исключением бюджетных источников;

- средства ремфонда;

- иные статьи сметы затрат на организацию и проведение обязательного энергетического обследования, и комплекса организационно-технических мер направленных на энергосбережение.

2.7. Регулируемая деятельность - деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), которые подлежат государственному регулированию. Настоящее понятие применяется исключительно с целью идентифицировать расходы, относящиеся к регулируемой деятельности, и не означает применения в отношении этой деятельности какого-либо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен).

2.8. Энергоноситель - вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и т.д.), запасенная энергия которого может быть использована для целей энергоснабжения.

3. Порядок и принципы  разработки и принятия программ повышения энергетической эффективности

3.1. Программа повышения энергетической эффективности должна содержать:

3.1.1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

3.1.2. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;

3.1.3. Сроки реализации мероприятий программы;

3.1.4. Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами регулируемой организации (далее - показатели энергетической эффективности объектов);

3.1.5. Информацию об источниках финансирования, с указанием объемов и источников финансирования по каждому мероприятию программы повышения энергетической эффективности.

3.2. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих производство тепловой энергии:

3.2.1. Удельный расход топлива на отпуск тепла, кг.у.т./Гкал (руб./год);

3.2.2. Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии, кВт*ч/Гкал (руб./год);

3.2.3. Расход электроэнергии на освещение, кВт*ч/Гкал (руб./год);

3.2.4. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, % (руб./год);

3.2.5. Непроизводственная (хозяйственная) реализация, % (руб./год);

3.2.6. Потребление нефтепродуктов, т.у.т/Гкал (руб./год);

3.3. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии:

3.3.1. Потери тепловой энергии при передаче, % (руб./год);

3.3.2. Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт*ч/Гкал (руб./год);

3.3.3. Непроизводственная (хозяйственная) реализация, % (руб./год);

3.3.4. Потребление нефтепродуктов, т.у.т./Гкал (руб./год).

3.4. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих передачу электроэнергии:

3.4.1. Технологические потери электроэнергии при ее передаче, с разбивкой по уровням напряжений, % (руб./год);

3.4.2. Коммерческие потери электроэнергии при ее передаче, % (руб./год);

3.4.3. Реактивная мощность, cos;

3.4.4. Расход электроэнергии на хозяйственные нужды % (руб./год);

3.4.5. Потребление нефтепродуктов, т.у.т./кВт*ч (руб./год).

3.5. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность по купле-продаже электрической энергией:

3.5.1. Потребление электрической энергии (тыс. кВтч) (руб./год);

3.5.2. Потребление тепловой энергии, Гкал (руб./год);

3.5.3 Потребление газа, куб.м (руб./год);

3.5.4. Расход нефтепродуктов, т.у.т. (руб./год);

3.5.5. Расход угля, т.у.т.  (руб./год);

3.5.6. Потребление холодной воды, куб.м (руб./год);

3.5.7. Потребление горячей воды, куб.м (руб./год).

3.6. Обязательные Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих производство тепловой энергии (Приложение 1):

3.6.1. Организационные мероприятия:

- Проведение энергетического аудита;

- Организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей – юридических лиц в установленные сроки, проверка их технического состояния;

- Составление и анализ балансов тепловой энергии, устранение небаланса;

3.6.2. Технические и технологические мероприятия:

- Наладка и эксплуатация котлоагрегатов по контрольно-измерительным приборам (экономия топлива не менее 3-5%);

- Вывод из эксплуатации муниципальных и ведомственных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности;

- При реконструкции и модернизации котельных использовать энергоэффективные технологии и оборудование с высоким коэффициентом полезного действия;

- Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения;

- Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные;

- Оснащение приборами учета отпуска тепловой энергии, приборами учета потребления электрической и тепловой энергии на собственные нужды;

- Внедрение светодиодных ламп;

- Оптимизация режимов работы энергоисточников и распределения тепловых нагрузок на основании ежегодной корректировки схем теплоснабжения;

- Использование незагруженных промышленных отборов турбин ПТ и Р для выработки низкопотенциальной тепловой энергии;

- Разработка схем оптимизации загрузки энергоисточников, находящихся в собственности промышленных предприятий;

- Глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с установкой систем автоматизации;

- Реконструкция водоподготовительных установок теплоисточников, модернизация теплообменных аппаратов;

- Установка частотных преобразователей;

- Доработка АСУ ТП для проведения анализа эффективности топливоиспользования;

- Перевод автоматики режимов горения котлов на работу с газоанализаторами;

- Дооснащение теплотехнического оборудования станции приборами учета и организация составления балансов энергоресурсов;

- Автоматизация режимов горения;

- Снижение затрат на собственные нужды за счет следующих основных мероприятий:

- организация подогрева исходной воды перед ВПУ;

- организация подогрева химочищенной воды перед деаэратором питательной воды;

- установка летнего сетевого насоса;

- перевод паровых котлов в водогрейный режим;

- оптимизация распределения нагрузки между котлоагрегатами;

- замена существующих (старых) насосов на насосы с энергоэффективными электродвигателями;

- внедрение новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, обеспечивающих низкий коэффициент теплопроводности, отвечающих требованиям по надежности и безопасности;

- оптимизация загрузки трансформаторов;

- установка ЧРП на электроприводы насосного и тягодутьевого оборудования;

- установка (подключение) компенсаторов реактивной мощности;

- реконструкция тепловых сетей с использованием труб в ППУизоляции;

- применение в тепловых сетях улучшенных трубных сталей нового поколения;

- применение труб с силикатно-эмалевым покрытием для трубопроводов систем горячего водоснабжения;

- установка шаровой запорной арматуры повышенной плотности, шаровой запорно-регулирующей арматуры с гидроприводом;

- вентиляция каналов и камер;

- повышение значения рН сетевой воды;

- использование антикоррозионных покрытий;

- использование концевых заглушек и временных заглушек изоляции;

- применение инженерной диагностики трубопроводов подземной прокладки с использованием акустического метода;

- применение комплекса электрохимической защиты (ЭХЗ);

- установка приборов автоматического контроля жесткости сетевой воды;

- установка систем автоматического регулирования зависимых систем отопления;

- установка частотно-регулируемых приводов;

- установка вентильно-индукторных приводов;

- Мероприятия по установке приборов учета;

- Внедрение системы дисперечизации и автоматической системы коммерческого учета энергоресурсов;

- Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления;

- Внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

3.7. Обязательные Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии (Приложение 2):

3.7.1. Организационные мероприятия

- Проведение энергетического аудита;

- Организация достоверного и своевременного эжемесячного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей – юридических лиц в установленные сроки, проверка их технического состояния;

- Составление и анализ балансов тепловой энергии, устранение небаланса;

- Оценка аварийности и потерь в тепловых сетях.

3.7.2. Технические и технологические мероприятия:

- Наладка гидравлического и теплового режимов;

- При реконструкции, модернизации, строительстве тепловых сетей использовать энергоэффективные технологий и оборудование с высоким коэффициентом полезного действия;

- Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения;

- Оптимизация режимов работы энергоисточников и распределения тепловых нагрузок на основании ежегодной корректировки схем теплоснабжения;

- Установка частотных преобразователей;

- Снижение затрат на собственные нужды за счет следующих основных мероприятий:

- установка летнего сетевого насоса;

- замена существующих (старых) насосов на насосы с энергоэффективными электродвигателями;

- внедрение новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, обеспечивающих низкий коэффициент теплопроводности, отвечающих требованиям по надежности и безопасности;

- оптимизация загрузки трансформаторов;

- установка (подключение) компенсаторов реактивной мощности;

- реконструкция тепловых сетей с использованием труб в ППУизоляции;

- применение бесканальной прокладки теплопроводов типа «труба в трубе» в пенополиуретановой (ППУ) изоляцией и полиэтиленовой оболочке с системой оперативно-дистанционного контроля увлажнения изоляции (ОДК);

- применение в тепловых сетях улучшенных трубных сталей нового поколения;

- применение труб с силикатно-эмалевым покрытием для трубопроводов систем горячего водоснабжения;

- установка сильфонных компенсаторов;

- установка шаровой запорной арматуры повышенной плотности, шаровой запорно-регулирующей арматуры с гидроприводом;

- вентиляция каналов и камер;

- использование антикоррозионных покрытий;

- использование концевых заглушек и временных заглушек изоляции;

- применение инженерной диагностики трубопроводов подземной прокладки с использованием акустического метода;

- применение комплекса электрохимической защиты (ЭХЗ);

- замена оборудования ЦТП;

- реконструкция ЦТП;

- реконструкция узлов учета тепловой энергии на ЦТП;

- установка систем автоматического регулирования зависимых систем отопления;

- установка частотно-регулируемых приводов;

- установка вентильно-индукторных приводов;

- Мероприятия по установке приборов учета;

- Оснащение приборами учета отпуска тепловой энергии, приборами учета потребления электрической и тепловой энергии на собственные нужды;

- Внедрение системы диспетчеризации и автоматической системы коммерческого учета энергоресурсов;

- Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления;

- Внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

3.8. Обязательные Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих передачу электроэнергии (Приложение 3):

3.8.1. Организационные мероприятия

- Проведение энергетического аудита;

- Организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей – юридических лиц в установленные сроки, проверка их технического состояния;

- Организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов учета и проверка их технического состояния на электростанциях, подстанциях сетевых организаций;

- Составление и анализ балансов электроэнергии по ПЭС, подстанциям, устранение небаланса;

- Оценка аварийности и потерь в электрических сетях.

3.8.2. Технические и технологические мероприятия:

- Внедрение учета потребленной тепловой и электрической энергии, и учета переданной электрической энергии;

- Ведение замены на предприятиях электросетевого комплекса осветительных приборов на отвечающие современным требованиям энергосбережения;

- Перевод электрической сети (участков сети) на более высокий класс напряжения;

- Компенсация реактивной мощности;

- Регулирование напряжения в линиях электропередачи;

- Снижение расхода электроэнергии на «собственные нужды» электроустановок;

- Внедрение автоматизации и дистанционного управления электрическими распределительными сетями напряжением 6-20 кВ.

- Мероприятия по оптимизации режимов электрических сетей и совершенствованию их эксплуатации:

- оптимизация мест размыкания линий 6-35 кВ с двусторонним питанием;

- оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной и реактивной мощности;

- оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети 110 кВ и выше переключениями в ее схеме;

- оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей с различными номинальными напряжениями;

- оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей;

- отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя или более трансформаторами;

- отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и на двухцепных линиях;

- отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой;

- выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ;

- ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения (АРН);

- выполнение ремонтных и эксплуатационных работ под напряжением;

- сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта основного оборудования сетей линий, трансформаторов, генераторов, синхронных компенсаторов;

- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций;

- Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, вводу в работу энергосберегающего оборудования:

- установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях (- батарей конденсаторов, шунтирующих реакторов);

- увеличение рабочей мощности установленных в электрических сетях компенсирующих устройств;

- замена проводов на перегруженных линиях;

- замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям на СИП;

- замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов на действующих подстанциях;

- замена недогруженных силовых трансформаторов;

- установка и ввод в работу устройств регулирования под напряжением (РПН) на трансформаторах с переключением без возбуждения (ПБВ);

- установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации;

- установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности батарей статических конденсаторов;

- установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием;

- оптимизация загрузки электрических сетей за счет строительства линий и подстанций;

- перевод на более высокое номинальное напряжение линий и подстанций;

- разукрупнение распределительных линий 0,38-35 кВ;

- Мероприятия по совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного и технического учета электроэнергии:

- инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии, в том числе счетчиков, трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН);

- составление и ввод в действие местных инструкций по учету электроэнергии.

- разработка, аттестация и ввод в действие местных методик выполнения измерений электрической энергии;

- разработка, аттестация и ввод в действие местных методик выполнения измерений электрической мощности;

- разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения счетчика с ТН;

- разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики выполнения измерений вторичной нагрузки ТТ в условиях эксплуатации;

- разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики выполнения измерений мощности нагрузки ТН в условиях эксплуатации;

- составление паспортов-протоколов измерительных комплексов учета электроэнергии;

- определение фактических рабочих условий применения средств измерений для каждого измерительного комплекса;

- проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН и счетчиков;

- поверка счетчиков электроэнергии;

- калибровка счетчиков электроэнергии;

- ремонт счетчиков;

- поверка ТТ в условиях эксплуатации, в том числе с фактическими значениями вторичной нагрузки;

- поверка ТН в условиях эксплуатации, в том числе с фактическими значениями мощности нагрузки;

- устранение недогрузки или перегрузки ТТ;

- устранение недогрузки или перегрузки ТН;

- устранение недопустимых потерь напряжения в линиях соединения счетчиков с ТН;

- компенсация индуктивной нагрузки ТН;

- проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний счетчиков;

- организация оптимального маршрута при снятии показаний счетчиков;

- определение потребителей электроэнергии, искажающих качество электроэнергии;

- Мероприятия по установке приборов учета;

- Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления;

- Внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

3.9. Обязательные Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность по купле-продаже электрической энергией (Приложение 4):

- Проведение энергетического аудита;

- Сокращение потерь и составление энергетического паспорта здания;

- Наладка систем отопления в соответствии с наладочными картами;

- Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов;

- Установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной;

- Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов;

- Усиление теплозащиты стен и перекрытий (замена старых окон на стеклопакеты, остекление лоджий и балконов);

- Оптимизация работы вентиляционных систем, установка автоматического регулирования приточных камер системы вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха, утилизация теплоты вентиляционных выбросов (рециркуляция, теплообменники-утилизаторы);

- Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в неотапливаемых подвалах и на чердаках;

- Снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем экологически чистыми технологиями без демонтажа оборудования.

|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих генерацию тепловой энергии на территории Кемеровской области |  |  |
| № п/п | Предприятие |  |
| 1 | ОАО "Кузбассэнерго" (Кузбасский филиал) | г. Кемерово |
| 2 | ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" | г. Новокузнецк |
| 3 | ОАО "Каскад-Энерго" | г. Анжеро-Судженск |
| 4 | ООО "Юргинский машзавод" | г. Юрга |
| 5 | ОАО "НКМК" | г. Новокузнецк |
| 6 | ООО «Теплоснабжение» | г. Анжеро-Судженск |
| 7 | ООО УК "ЖКХ "Рудничный" | г. Анжеро-Судженск |
| 8 | ЗАО «Сибирский колос» | г. Анжеро-Судженск |
| 9 | ООО «Теплоснабжение» | г. Белово |
| 10 | ООО "Теплоэнергетик" | г. Белово |
| 11 | ООО «Зеленстрой» | г. Белово |
| 12 | ООО "Теплосервис" на потребительском рынке п.г.т. Краснобродский | г. Белово |
| 13 | ООО «Термаль» | г. Белово |
| 14 | ООО "Теплосеть" | г. Белово |
| 15 | ОАО "Беловопогрузтранс" | г. Белово |
| 16 | ООО «ТВК» | г. Белово |
| 17 | ООО "Заря" | г. Белово |
| 18 | ООО "Старобачатское ЖКХ" | Беловский район |
| 19 | ООО "Управляющая Коммунальная Сервисная Компания" | Беловский район |
| 20 | ООО "ЖилКомСервис" | Беловский район |
| 21 | ООО "Бачатские коммунальные сети" | Беловский район |
| 22 | ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс" Шахта "Березовская" | г. Березовский |
| 23 | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | г. Березовский |
| 24 | ООО "Управляющая компания "Теплосервис" | пгт. Верх-Чебула |
| 25 | ООО "ЖКХ "Маяк" | пгт. Верх-Чебула |
| 26 | ООО "Ивановское ЖКХ" | пгт. Верх-Чебула |
| 27 | ООО "Сибирь-Городская котельная" | Гурьевский район |
| 28 | ООО "Сибирь-ЖКХ" | Гурьевский район |
| 29 | ОАО "Мечел-Энерго" | Гурьевский район |
| 30 | ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | Гурьевский район |
| 31 | ООО "Коммунальщик" | Гурьевский район |
| 32 | ООО "Коммунальшик-2" | Гурьевский район |
| 33 | ООО "Коммунальшик-3" | Гурьевский район |
| 34 | ОАО "ИжморВодСтрой" | Ижморский район |
| 35 | ООО «Калтанская тепловая компания» | г. Калтан |
| 36 | ОАО «Теплоэнерго» | г. Кемерово |
| 37 | ООО "Эксмебель" | г. Кемерово |
| 38 | ОАО «Кемеровогоргаз» | г. Кемерово |
| 39 | ОАО «Кузбассгазификация» | г. Кемерово |
| 40 | ООО «Кемеровский ЗЖБИ» | г. Кемерово |
| 41 | ЗАО «Коммунэнерго» | г. Кемерово |
| 42 | ФГУ комбинат «Малахит» | г. Кемерово |
| 43 | Дирекция по тепловодоснабжению филиал ОАО "РЖД" | г. Кемерово |
| 44 | ОАО «Суховский» | Кемеровский район |
| 45 | ОАО "Тепловодоканал-Сервис" | Кемеровский район |
| 46 | ОАО «Знамя» | г. Киселевск |
| 47 | МП "Тепло" | г. Киселевск |
| 48 | ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» | г. Киселевск |
| 49 | МП "Городские Котельные и Тепловые Сети" | г. Киселевск |
| 50 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» | Крапивинский район |
| 51 | ООО "Вектор" | Крапивинский район |
| 52 | ООО "ЖКХ Барачатское" | Крапивинский район |
| 53 | ООО "ЖКХ с.Тараданово" | Крапивинский район |
| 54 | ООО "Каменское ЖКХ" | Крапивинский район |
| 55 | ООО «ДомоТехник» | Крапивинский район |
| 56 | ООО "Партнер" | Крапивинский район |
| 57 | ООО "Коммунальные котельные, Теплосети и Водоснабжение" п. Артышта | пгт. Краснобродский |
| 58 | ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальное хозяйство" п.Краснобродского | пгт. Краснобродский |
| 59 | ООО "Технотрейд" | г. Ленинск-Кузнецкий |
| 60 | ООО "Водоканал" | г. Ленинск-Кузнецкий |
| 61 | ФГЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» | г. Ленинск-Кузнецкий |
| 62 | ООО «Завод Красный Октябрь» | г. Ленинск-Кузнецкий |
| 63 | ЗСМК СП СМТ "Стройиндустрия" филиал ОАО "РЖДстрой" | г. Ленинск-Кузнецкий |
| 64 | ЗАО "Кубассэлемент" | г. Ленинск-Кузнецкий |
| 65 | ООО «Коммунальщик» | Ленинск-Кузнецкий район |
| 66 | ООО «Авангард» | Ленинск-Кузнецкий район |
| 67 | Сельскохозяйственная артель «Заря» | Ленинск-Кузнецкий район |
| 68 | ООО «Панфиловец» | Ленинск-Кузнецкий район |
| 69 | ООО «Шанс» | Ленинск-Кузнецкий район |
| 70 | ООО "ТеплоСервис" | Ленинск-Кузнецкий район |
| 71 | ООО «Апис» | Ленинск-Кузнецкий район |
| 72 | АОЗТ "Страна Советов" | Ленинск-Кузнецкий район |
| 73 | ЗАО "Сельхозтехника" | Ленинск-Кузнецкий район |
| 74 | КДГС по узлу теплоснабжения-котельная на ст. Ягозово | Ленинск-Кузнецкий район |
| 75 | ООО «ЖКУ г. Мариинска» | г. Мариинск |
| 76 | ООО «УЖКХ г. Мариинска» | г. Мариинск |
| 77 | ООО «Теплосети» | г. Мариинск |
| 78 | ООО "Сибпромсервис" | г. Мариинск |
| 79 | ФГУ комбинат «Алтай» Росрезерва | г. Мариинск |
| 80 | Дирекция по тепловодоснабжению на ст. Мариинск СП Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | г. Мариинск |
| 81 | КФХ "Успех" | г. Мариинск |
| 82 | ООО "Уазавтосервис" | г. Мариинск |
| 83 | ООО "ЖКУ Сусловское" | Мариинский район |
| 84 | ООО "ЖКУ Берикульское" | Мариинский район |
| 85 | ООО «ЖКУ Мариинского района» | Мариинский район |
| 86 | ООО «Калининское ЖКХ» | Мариинский район |
| 87 | ООО "СДС-Тепло" | Мариинский район |
| 88 | МУП «Котельные и тепловые сети» | г. Междуреченск |
| 89 | ООО "Мечел-энерго" | г. Междуреченск |
| 90 | ООО "Дельта-Центр" | г. Междуреченск |
| 91 | ОАО «Мысковская энергосетевая компания» | г. Мыски |
| 92 | ООО «Ключевой» | г. Мыски |
| 93 | ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" | г. Новокузнецк |
| 94 | ЗАО «Водоканал» | г. Новокузнецк |
| 95 | ФБУ ЛИУ-16 ГУФСИН | г. Новокузнецк |
| 96 | ОАО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» | г. Новокузнецк |
| 97 | КДГС по узлу теплоснабжения-котельная на ст. Новокузнецк-Сортировочная | г. Новокузнецк |
| 98 | ООО «Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования» | г. Новокузнецк |
| 99 | ООО «Мечта НК» | г. Новокузнецк |
| 100 | ОАО "Новокузнецкий хладокомбинат" | г. Новокузнецк |
| 101 | ООО "СПК "Чистогорский" | Новокузнецкий район |
| 102 | ООО «Загорский ЖКХ» | Новокузнецкий район |
| 103 | ООО "ПКФ Кузбасская птицефабрика" | Новокузнецкий район |
| 104 | ФГУ ГП «Запсибгеолсъемка» | Новокузнецкий район |
| 105 | МУП "ЖКХ" Новокузнецкого района | Новокузнецкий район |
| 106 | ООО "Теплосервис" | Новокузнецкий район |
| 107 | ООО «Теплоэнерго» | г. Осинники |
| 108 | ОАО «Энергетическая компания» | г. Полысаево |
| 109 | ОАО "Шахта Полысаевская" | г. Полысаево |
| 110 | МУП "ПТХ" | г. Прокопьевск |
| 111 | МУП "УК "ПКК" -структурное производственное подразделение "РТХ" | г. Прокопьевск |
| 112 | ООО "Технология - МСК" | г. Прокопьевск |
| 113 | ООО "Шахта "Тырганская" | г. Прокопьевск |
| 114 | ООО «Электрические сети» | г. Прокопьевск |
| 115 | ОАО Санаторий "Прокопьевский" | г. Прокопьевск |
| 116 | ООО "Стимул" | г. Прокопьевск |
| 117 | ОАО "ПО Водоканал" | г. Прокопьевск |
| 118 | ООО «Завод осветительного оборудования» | г. Прокопьевск |
| 119 | ОАО «Сибнииуглеобогащение» | г. Прокопьевск |
| 120 | МУП "УК "ПКК" структурное подразделение "Трамвайное хозяйство" | г. Прокопьевск |
| 121 | ООО «Шахта Зиминка» | г. Прокопьевск |
| 122 | ООО "Теплосервис" | Прокопьевский район |
| 123 | ООО "Веста" | Прокопьевский район |
| 124 | ООО "Техносервис" | Прокопьевский район |
| 125 | ООО "Ясная поляна" | Прокопьевский район |
| 126 | ООО "Кузбассовец" | Прокопьевский район |
| 127 | ООО "Коммунальщик" | Прокопьевский район |
| 128 | ООО "УК "ЖКХ" | Прокопьевский район |
| 129 | ООО "Промышленновская Энергетическая Компания" | Промышленновский район |
| 130 | ООО "Планета" | Промышленновский район |
| 131 | ООО "ПМК-5 ЖКХ" | Промышленновский район |
| 132 | ООО "Сельский дом" | Промышленновский район |
| 133 | ООО "Плотниковский ТеплоВодСнаб" | Промышленновский район |
| 134 | ООО "ПКС-2" | Промышленновский район |
| 135 | РСП - 29 | Промышленновский район |
| 136 | КДГС по узлу теплоснабжения-котельная "Стройдвор" на ст.Промышленная | Промышленновский район |
| 137 | ООО «Котельные г. Тайги» | г. Тайга |
| 138 | МП «Тепловодосервис» | г. Тайга |
| 139 | ООО "Сибпромсервис", по узлу теплоснабжения г. Тайга | г. Тайга |
| 140 | Строительно-монтажный поезд №767-строительного подразделения строительно-монтажного треста №12 - филиал ОАО "Росжелдорстрой" | г. Тайга |
| 141 | ООО "ЮКЭК" | г. Таштагол |
| 142 | ООО «Шерегеш-Энерго» | г. Таштагол |
| 143 | ООО "Теплосеть" | г. Таштагол |
| 144 | ЗАО «Горэлектро» | г. Таштагол |
| 145 | ООО "УК ЖКХ" | г. Таштагол |
| 146 | ООО "Комфорт" | Тисульский район |
| 147 | ООО «ЖКХ Тамбар» | Тисульский район |
| 148 | ООО «Коммунальщик Полуторника» | Тисульский район |
| 149 | КШНР ОАО "РУСАЛ Ачинск" | Тисульский район |
| 150 | ООО «Топкинский цемент» | г. Топки |
| 151 | ООО "Топкинский водоканал" | г. Топки |
| 152 | ООО "ТеплоЭнергоСбыт" | г. Топки |
| 153 | ФГУ ДЭП №231 | г. Топки |
| 154 | КДГС по узлу теплоснабжения-котельная "Стройдвор" на ст.Топки | г. Топки |
| 155 | ООО "Городское ЖКХ" | Топкинский район |
| 156 | МУП «Теплокоммунэнерго» | Тяжинский район |
| 157 | ФГУ ДЭП №233 | Тяжинский район |
| 158 | ГОУ «Профессиональный лицей №79» | Тяжинский район |
| 159 | Юргинская КЭЧ | г. Юрга |
| 160 | ООО «УК «Энерготранс-Агро» | Юргинский район |
| 161 | МП «ТХ Яйского района» | Яйский район |
| 162 | ООО "КомУс" | Яйский район |
| 163 | ООО «Колмогоровская Птицефабрика» | Яшкинский район |
| 164 | ООО "Литвиновец" | Яшкинский район |
| 165 | ООО "СЭЛФ" | Яшкинский район |
| 166 | ОАО «Энергетик» | Яшкинский район |
| 167 | ООО «Акация» | Яшкинский район |

|  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии на территории Кемеровской области |  |  |
| № п/п | Предприятия |  |
| 1 | ОАО "Кузбассэнерго" (Кузбасский филиал) | г. Кемерово |
| 2 | ОАО "Каскад-Энерго" | г. Анжеро-Судженск |
| 3 | МП "Тепловые сети города Кемерово" | г. Кемерово |
| 4 | "Шахта "Юбилейная" филиал ОАО "ОУК"Южкузбассуголь" | г. Новокузнецк |
| 5 | ОАО «Новокузнецкая энергетическая компания» | г. Новокузнецк |
| 6 | ЗАО "Тепловые сети" г. Мыски | г. Мыски |
| 7 | ООО "Кемеровский авторемзавод" | г. Кемерово |
| 8 | МУП "ЖКУ "Белогорск" | Тисульский район |
| 9 | ООО "Чистогорское ЖКХ" | Новокузнецкий район |
| 10 | ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод" | г. Новокузнецк |
| 11 | ОАО "Электросибмонтаж" | г. Кемерово |
| 12 | ОАО "ЗСМК" | г. Новокузнецк |
| 13 | КОАО "Азот" | г. Кемерово |
| 14 | ООО "Железобетон-Сервис" | г. Кемерово |
| 15 | ОАО "Спиртовый комбинат" | г. Мариинск |
| 16 | ООО "Энергия" | г. Новокузнецк |
| 17 | КВСК- филиал ОАО "Алтайвагон" | г. Кемерово |
| 18 | ОАО "Кузбасская энергоремонтная компания" | г. Кемерово |
| 19 | ООО «Калтанское» | г. Калтан |
| 20 | ООО "Чистогорское ЖКХ" | Новокузнецкий район |
| 21 | ООО «Жилкомсервис» | Новокузнецкий район |
| 22 | ООО «Безруковское ЖКХ» | Новокузнецкий район |
| 23 | ООО «Энерготранс» | г. Юрга |
| 24 | ООО «Теплоснабжение» | г. Анжеро-Судженск |
| 25 | ООО УК "ЖКХ "Рудничный" | г. Анжеро-Судженск |
| 26 | ЗАО «Сибирский колос» | г. Анжеро-Судженск |
| 27 | ООО «Теплоснабжение» | г. Белово |
| 28 | ООО "Теплоэнергетик" | г. Белово |
| 29 | ООО «Зеленстрой» | г. Белово |
| 30 | ООО "Теплосервис" на потребительском рынке п.г.т. Краснобродский | г. Белово |
| 31 | ООО «Термаль» | г. Белово |
| 32 | ООО "Теплосеть" | г. Белово |
| 33 | ОАО "Беловопогрузтранс" | г. Белово |
| 34 | ООО «ТВК» | г. Белово |
| 35 | ООО "Заря" | г. Белово |
| 36 | ООО "Старобачатское ЖКХ" | Беловский район |
| 37 | ООО "Управляющая Коммунальная Сервисная Компания" | Беловский район |
| 38 | ООО "ЖилКомСервис" | Беловский район |
| 39 | ООО "Бачатские коммунальные сети" | Беловский район |
| 40 | ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс" Шахта "Березовская" | г. Березовский |
| 41 | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | г. Березовский |
| 42 | ООО "Управляющая компания "Теплосервис" | пгт. Верх-Чебула |
| 43 | ООО "ЖКХ "Маяк" | пгт. Верх-Чебула |
| 44 | ООО "Ивановское ЖКХ" | пгт. Верх-Чебула |
| 45 | ООО "Сибирь-Городская котельная" | Гурьевский район |
| 46 | ООО "Сибирь-ЖКХ" | Гурьевский район |
| 47 | ОАО "Мечел-Энерго" | Гурьевский район |
| 48 | ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | Гурьевский район |
| 49 | ООО "Коммунальщик" | Гурьевский район |
| 50 | ООО "Коммунальшик-2" | Гурьевский район |
| 51 | ООО "Коммунальшик-3" | Гурьевский район |
| 52 | ОАО "ИжморВодСтрой" | Ижморский район |
| 53 | ООО «Калтанская тепловая компания» | г. Калтан |
| 54 | ОАО «Теплоэнерго» | г. Кемерово |
| 55 | ООО "Эксмебель" | г. Кемерово |
| 56 | ОАО «Кемеровогоргаз» | г. Кемерово |
| 57 | ОАО «Кузбассгазификация» | г. Кемерово |
| 58 | ООО «Кемеровский ЗЖБИ» | г. Кемерово |
| 59 | ЗАО «Коммунэнерго» | г. Кемерово |
| 60 | ФГУ комбинат «Малахит» | г. Кемерово |
| 61 | Дирекция по тепловодоснабжению филиал ОАО "РЖД" | г. Кемерово |
| 62 | ОАО «Суховский» | Кемеровский район |
| 63 | ОАО "Тепловодоканал-Сервис" | Кемеровский район |
| 64 | ОАО «Знамя» | г. Киселевск |
| 65 | МП "Тепло" | г. Киселевск |
| 66 | ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» | г. Киселевск |
| 67 | МП "Городские Котельные и Тепловые Сети" | г. Киселевск |
| 68 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» | Крапивинский район |
| 69 | ООО "Вектор" | Крапивинский район |
| 70 | ООО "ЖКХ Барачатское" | Крапивинский район |
| 71 | ООО "ЖКХ с.Тараданово" | Крапивинский район |
| 72 | ООО "Каменское ЖКХ" | Крапивинский район |
| 73 | ООО «ДомоТехник» | Крапивинский район |
| 74 | ООО "Партнер" | Крапивинский район |
| 75 | ООО "Коммунальные котельные, Теплосети и Водоснабжение" п. Артышта | пгт. Краснобродский |
| 76 | ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальное хозяйство" п.Краснобродского | пгт. Краснобродский |
| 77 | ООО "Технотрейд" | г. Ленинск-Кузнецкий |
| 78 | ООО "Водоканал" | г. Ленинск-Кузнецкий |
| 79 | ФГЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» | г. Ленинск-Кузнецкий |
| 80 | ООО «Завод Красный Октябрь» | г. Ленинск-Кузнецкий |
| 81 | ЗСМК СП СМТ "Стройиндустрия" филиал ОАО "РЖДстрой" | г. Ленинск-Кузнецкий |
| 82 | ЗАО "Кубассэлемент" | г. Ленинск-Кузнецкий |
| 83 | ООО «Коммунальщик» | Ленинск-Кузнецкий район |
| 84 | ООО «Авангард» | Ленинск-Кузнецкий район |
| 85 | Сельскохозяйственная артель «Заря» | Ленинск-Кузнецкий район |
| 86 | ООО «Панфиловец» | Ленинск-Кузнецкий район |
| 87 | ООО «Шанс» | Ленинск-Кузнецкий район |
| 88 | ООО "ТеплоСервис" | Ленинск-Кузнецкий район |
| 89 | ООО «Апис» | Ленинск-Кузнецкий район |
| 90 | АОЗТ "Страна Советов" | Ленинск-Кузнецкий район |
| 91 | ЗАО "Сельхозтехника" | Ленинск-Кузнецкий район |
| 92 | КДГС по узлу теплоснабжения-котельная на ст. Ягозово | Ленинск-Кузнецкий район |
| 93 | ООО «ЖКУ г. Мариинска» | г. Мариинск |
| 94 | ООО «УЖКХ г. Мариинска» | г. Мариинск |
| 95 | ООО «Теплосети» | г. Мариинск |
| 96 | ООО "Сибпромсервис" | г. Мариинск |
| 97 | ФГУ комбинат «Алтай» Росрезерва | г. Мариинск |
| 98 | Дирекция по тепловодоснабжению на ст. Мариинск СП Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | г. Мариинск |
| 99 | КФХ "Успех" | г. Мариинск |
| 100 | ООО "Уазавтосервис" | г. Мариинск |
| 101 | ООО "ЖКУ Сусловское" | Мариинский район |
| 102 | ООО "ЖКУ Берикульское" | Мариинский район |
| 103 | ООО «ЖКУ Мариинского района» | Мариинский район |
| 104 | ООО «Калининское ЖКХ» | Мариинский район |
| 105 | ООО "СДС-Тепло" | Мариинский район |
| 106 | МУП «Котельные и тепловые сети» | г. Междуреченск |
| 107 | ООО "Мечел-энерго" | г. Междуреченск |
| 108 | ООО "Дельта-Центр" | г. Междуреченск |
| 109 | ОАО «Мысковская энергосетевая компания» | г. Мыски |
| 110 | ООО «Ключевой» | г. Мыски |
| 111 | ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" | г. Новокузнецк |
| 112 | ЗАО «Водоканал» | г. Новокузнецк |
| 113 | ФБУ ЛИУ-16 ГУФСИН | г. Новокузнецк |
| 114 | ОАО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» | г. Новокузнецк |
| 115 | КДГС по узлу теплоснабжения-котельная на ст. Новокузнецк-Сортировочная | г. Новокузнецк |
| 116 | ООО «Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования» | г. Новокузнецк |
| 117 | ООО «Мечта НК» | г. Новокузнецк |
| 118 | ОАО "Новокузнецкий хладокомбинат" | г. Новокузнецк |
| 119 | ООО "СПК "Чистогорский" | Новокузнецкий район |
| 120 | ООО «Загорский ЖКХ» | Новокузнецкий район |
| 121 | ООО "ПКФ Кузбасская птицефабрика" | Новокузнецкий район |
| 122 | ФГУ ГП «Запсибгеолсъемка» | Новокузнецкий район |
| 123 | МУП "ЖКХ" Новокузнецкого района | Новокузнецкий район |
| 124 | ООО "Теплосервис" | Новокузнецкий район |
| 125 | ООО «Теплоэнерго» | г. Осинники |
| 126 | ОАО «Энергетическая компания» | г. Полысаево |
| 127 | ОАО "Шахта Полысаевская" | г. Полысаево |
| 128 | МУП "ПТХ" | г. Прокопьевск |
| 129 | МУП "УК "ПКК" -структурное производственное подразделение "РТХ" | г. Прокопьевск |
| 130 | ООО "Технология - МСК" | г. Прокопьевск |
| 131 | ООО "Шахта "Тырганская" | г. Прокопьевск |
| 132 | ООО «Электрические сети» | г. Прокопьевск |
| 133 | ОАО Санаторий "Прокопьевский" | г. Прокопьевск |
| 134 | ООО "Стимул" | г. Прокопьевск |
| 135 | ОАО "ПО Водоканал" | г. Прокопьевск |
| 136 | ООО «Завод осветительного оборудования» | г. Прокопьевск |
| 137 | ОАО «Сибнииуглеобогащение» | г. Прокопьевск |
| 138 | МУП "УК "ПКК" структурное подразделение "Трамвайное хозяйство" | г. Прокопьевск |
| 139 | ООО «Шахта Зиминка» | г. Прокопьевск |
| 140 | ООО "Теплосервис" | Прокопьевский район |
| 141 | ООО "Веста" | Прокопьевский район |
| 142 | ООО "Техносервис" | Прокопьевский район |
| 143 | ООО "Ясная поляна" | Прокопьевский район |
| 144 | ООО "Кузбассовец" | Прокопьевский район |
| 145 | ООО "Коммунальщик" | Прокопьевский район |
| 146 | ООО "УК "ЖКХ" | Прокопьевский район |
| 147 | ООО "Промышленновская Энергетическая Компания" | Промышленновский район |
| 148 | ООО "Планета" | Промышленновский район |
| 149 | ООО "ПМК-5 ЖКХ" | Промышленновский район |
| 150 | ООО "Сельский дом" | Промышленновский район |
| 151 | ООО "Плотниковский ТеплоВодСнаб" | Промышленновский район |
| 152 | ООО "ПКС-2" | Промышленновский район |
| 153 | РСП - 29 | Промышленновский район |
| 154 | КДГС по узлу теплоснабжения-котельная "Стройдвор" на ст.Промышленная | Промышленновский район |
| 155 | ООО «Котельные г. Тайги» | г. Тайга |
| 156 | МП «Тепловодосервис» | г. Тайга |
| 157 | ООО "Сибпромсервис", по узлу теплоснабжения г. Тайга | г. Тайга |
| 158 | Строительно-монтажный поезд №767-строительного подразделения строительно-монтажного треста №12 - филиал ОАО "Росжелдорстрой" | г. Тайга |
| 159 | ООО "ЮКЭК" | г. Таштагол |
| 160 | ООО «Шерегеш-Энерго» | г. Таштагол |
| 161 | ООО "Теплосеть" | г. Таштагол |
| 162 | ЗАО «Горэлектро» | г. Таштагол |
| 163 | ООО "УК ЖКХ" | г. Таштагол |
| 164 | ООО "Комфорт" | Тисульский район |
| 165 | ООО «ЖКХ Тамбар» | Тисульский район |
| 166 | ООО «Коммунальщик Полуторника» | Тисульский район |
| 167 | КШНР ОАО "РУСАЛ Ачинск" | Тисульский район |
| 168 | ООО «Топкинский цемент» | г. Топки |
| 169 | ООО "Топкинский водоканал" | г. Топки |
| 170 | ООО "ТеплоЭнергоСбыт" | г. Топки |
| 171 | ФГУ ДЭП №231 | г. Топки |
| 172 | КДГС по узлу теплоснабжения-котельная "Стройдвор" на ст.Топки | г. Топки |
| 173 | ООО "Городское ЖКХ" | Топкинский район |
| 174 | МУП «Теплокоммунэнерго» | Тяжинский район |
| 175 | ФГУ ДЭП №233 | Тяжинский район |
| 176 | ГОУ «Профессиональный лицей №79» | Тяжинский район |
| 177 | Юргинская КЭЧ | г. Юрга |
| 178 | ООО «УК «Энерготранс-Агро» | Юргинский район |
| 179 | МП «ТХ Яйского района» | Яйский район |
| 180 | ООО "КомУс" | Яйский район |
| 181 | ООО «Колмогоровская Птицефабрика» | Яшкинский район |
| 182 | ООО "Литвиновец" | Яшкинский район |
| 183 | ООО "СЭЛФ" | Яшкинский район |
| 184 | ОАО «Энергетик» | Яшкинский район |
| 185 | ООО «Акация» | Яшкинский район |

| Приложение № 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень организаций, осуществляющих передачу электроэнергии на территории Кемеровской области |  |  |  |  |  |
| № п/п | Предприятия |  |  |  |  |
| 1 | ОАО "Азот" |  |  | г. Кемерово |  |
| 2 | ОАО "Анжерский машиностроительный завод" |  |  | г. Анжеро-Судженск |  |
| 3 | ОАО "Кузнецкие ферросплавы" - филиал Антоновское рудоуправление |  |  | г. Анжеро-Судженск |  |
| 4 | ОАО "Беловское энергоуправление" |  |  | г. Белово |  |
| 5 | ЗАО "Водоканал" |  |  | г.Новокузнецк |  |
| 6 | ООО "Газпромэнерго" |  |  | г. Москва |  |
| 7 | МУП "Городская электросеть" |  |  | г. Междуреченск |  |
| 8 | ООО "Горнорежущий инструмент" |  |  | г.Новокузнецк |  |
| 9 | ОАО "Гурьевский металлургический завод" |  |  | г. Гурьевск |  |
| 10 | ООО "Евразэнерготранс" |  |  | г.Новокузнецк |  |
| 11 | ООО "Железобетон-Сервис" |  |  | г. Кемерово |  |
| 12 | ООО УК "Жилищно-коммунального хозяйства" |  |  | г. Прокопьевск |  |
| 13 | МУП "ЖКХ" Новокузнецкого района |  |  | Новокузнецкий район |  |
| 14 | ОАО Завод "Универсал" |  |  | г.Новокузнецк |  |
| 15 | ОАО "Знамя" |  |  | г. Киселевск |  |
| 16 | ОАО "РЖД" - филиал ЗСЖД |  |  | г. Новосибирск |  |
| 17 | ООО "Кедровский энергетик" |  |  | г. Кемерово |  |
| 18 | ООО "Газпром трансгаз Томск" Кемеровское ЛПУМГ |  |  | г. Кемерово |  |
| 19 | ООО "КОРА" |  |  | г. Кемерово |  |
| 20 | ОАО "РЖД" - филиал Красноярская ЖД |  |  | Красноярск |  |
| 21 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" |  |  | г. Кемерово |  |
| 22 | ОАО "Кузбассразрезуголь" УК |  |  | г. Кемерово |  |
| 23 | ОАО "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" |  |  | г. Кемерово |  |
| 24 | ОАО "КузбассЭлектро" |  |  | г. Белово |  |
| 25 | ООО НПО "Кузбассэлектромотор" |  |  | г. Кемерово |  |
| 26 | ООО "Кузнецкэнерго" |  |  | г.Новокузнецк |  |
| 27 | ОАО "Алтайвагон" - филиал Кузбасская вагоностроительная компания |  |  | г. Кемерово |  |
| 28 | ОАО "Машиностроительный завод им. И.С. Черных" |  |  | г. Киселевск |  |
| 29 | ООО "Мысковская электросетевая организация" |  |  | г. Мыски |  |
| 30 | ОАО "Новокузнецкая энергетическая компания" |  |  | г.Новокузнецк |  |
| 31 | ОАО "Транссибирские магистральные нефтепроводы" Новосибирское РНУ |  |  | г. Новосибирск |  |
| 32 | ООО "Промэнерго" |  |  | г.Новокузнецк |  |
| 33 | ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод" |  |  | г. Новокузнецк |  |
| 34 | ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" |  |  | г. Кемерово |  |
| 35 | ООО "Сибирские товары" |  |  | г.Новокузнецк |  |
| 36 | ЗАО "СИБЭЛЕКТРОСЕРВИС" |  |  | г. Кемерово |  |
| 37 | ОАО "Специализированная шахтная энергомеханическая компания" |  |  | г. Кемерово |  |
| 38 | ОАО "СУЭК-Кузбасс" |  |  | г. Ленинск- Кузнецкий |  |
| 39 | ОАО "Томусинское энергоуправление" |  |  | г. Междуреченск |  |
| 40 | ООО "Электросеть" |  |  | г. Прокопьевск |  |
| 41 | ООО "Эксмебель" |  |  | г. Кемерово |  |
| 42 | ООО "Энергия" |  |  | г.Новокузнецк |  |
| 43 | ООО "Энергопромсервис" |  |  | г.Кемерово |  |
| 44 | ОАО "Кузнецкие ферросплавы" ОСП "Юргинский ферросплавный завод" |  |  | г. Юрга |  |
| 45 | ООО "Южнокузбасская электросетевая компания" |  |  | г. Таштагол |  |
| 46 | ФГУП МО РФ "28 Электрическая Сеть ВМФ" |  |  | Хабаровский край, Совгаванский район |  |
|  |  |  | Приложение № 4 |  |  |
|  |  | Перечень организаций, осуществляющих деятельность по купле-продаже электрической энергией на территории Кемеровской области |  |  |  |
|  |  | № п/п | Предприятие |  |  |
|  |  | 1 | ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» |  |  |
|  |  | 2 | ООО «Металлэнергофинанс» |  |  |
|  |  | 3 | ЗАО «Сибэнерготрейд» |  |  |
|  |  | 4 | ООО «Энергосбытовая компания «ЭНЕРГОСЕРВИС» |  |  |
|  |  | 5 | ООО «Главэнергосбыт» |  |  |
|  |  | 6 | ООО «Русэнергосбыт» |  |  |
|  |  | 7 | ООО «Русэнергоресурс» |  |  |
|  |  | 8 | ООО «Сибэнергосбыт» |  |  |
|  |  | 9 | ООО «Мечел-Энерго» |  |  |
|  |  | 10 | ОАО «Сибурэнергоменеджмент» |  |  |
|  |  | 11 | ЗАО «Энергопромышленная компания» |  |  |
|  |  | 12 | ЗАО «Система» |  |  |