## Калькуляция СКЭК ПОСТ
Приложение № 2 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от "06" мая 2011 г. № 73
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (г. Кемерово) по индивидуальному проекту ООО "Кемеровогражданстрой" жилого дома № 1, микрорайон № 52
руб./кВт
№ | Наименование мероприятий | Утверждено РЭК
1 | 2 | 3
| Итого ставка платы за технологическое присоединение (руб./кВт без НДС), в т.ч.: | 2412.5
До 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
Заявитель – физическое лицо, подающее заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой органи
Заявитель - юридическое лицо, не являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, - подающий заявку на технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите
Заявитель - юридическое лицо, являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, - подающий заявку на технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю
Свыше 30 кВт на напряжении 0,4 кВ
До 30 кВт на напряжении 0,4 кВ
1 | Подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 45.13
1.1 | - услуги производственного характера | 0.37
1.2 | - заработная плата | 23.67
1.3 | - общехозяйственные расходы | 18.78
1.4 | - внереализационные расходы | 2.31
1.5 | - подготовка сопутствующей документации к договору и выдача документации
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего, в т.ч. | 28.71
2.1 | - заработная плата | 12.28
2.2 | - общехозяйственные расходы | 15.23
2.3 | - внереализационные расходы | 1.2
2.7 | - необходимая прибыль | #VALUE!
3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0
| в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0
| налог на прибыль | 0
3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0
0
0
| налог на прибыль | 0
3.2 | строительство пунктов секционирования | 0
3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0
3.4 | строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0
3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0
3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0
3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 1.05
4.1 | - услуги производственного характера | 0.48
4.2 | - общехозяйственные расходы | 0.57
4.3 | - выезд на объект для осмотра
4.4 | - организация документооборота
4.5 | - информирование заявителя о готовности договора и его последующая выдача
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 0
5.1 | - услуги производственного характера | #VALUE!
5.2 | - общехозяйственные расходы | #VALUE!
5.3 |  | #VALUE!
5.4 | - общехозяйственные расходы | #VALUE!
5.5 | - выплаты социального характера | #VALUE!
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 2337.61
6.1 | - услуги производственного характера | 0.19
6.2 | - общехозяйственные расходы | 0.24
6.3 | - ставка платы вышестоящей сетевой организации филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" на 2011 год | 2337.18
Ставка платы за технологическое присоединение филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" принята постановлением РЭК КО от 19.04.2011 № 54
Примечание: Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединенной мощности 216,2 кВт.

## Расчет СКЭК ПОСТ
Приложение № 3 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от "06" мая 2011 г. № 73
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания"(г. Кемерово) по индивидуальному проекту ООО "Кемеровогражданстрой" жилого дома № 1, микрорайон № 52
тыс. руб
№ п.п. | Показатели | Уиверждено РЭК
1 | 2 | 3
1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, за исключением инвестиционной составляющей, всего | 521.58
1.1 | Вспомогательные материалы | 0
1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0.01
1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 5.88
1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2.02
1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 513.2
1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 505.3
| - т.ч. плата филиалу ОАО "МРСК Сибири" - Кузбассэнерго - РЭС" | 505.3
1.5.2 | - налоги, всего | 0.03
1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 7.87
1.5.3.1 | услуги связи | 0
1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0.02
1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0.09
1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0.41
1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 7.35
1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0.47
1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0
1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0
1.6.3 | - налог на имущество | 0
1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0.38
1.6.5 | - другие расходы из прибыли | 0
1.6.6 | - налог на прибыль | 0.09
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0
3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0
4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 521.58
Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединенной мощности 216,2 кВт.