Приложение №1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «09» сентября  2011 года №171

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть»  в  г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО фирма «АНТ» (электроснабжение жилого дома со встроенными гаражами  и офисными помещениями, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 35А) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом со встроенными гаражами и офисными помещениями, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 35 А | ПС 35/6 кВ «Восточная» ТП 49, РУ 0,4 | 122 | 2 435,25 | 297,10 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности  122 кВт.