- Приложение к Постановлению

- Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от 07 октября 2011 г. № 202

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района | 202,040 |
| 2 | ФГЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 179,158 |
| 3 | ЗАО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск) | 174,915 |
| 4 | МУП «Теплосети» (Чебулинский район) | 223,952 |
| 5 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | 195,142 |
| 6 | ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 227,107 |
| 7 | ООО «Веста» (Прокопьевский район) | 213,454 |
| 8 | ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) | 217,302 |
| 9 | ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) | 227,362 |
| 10 | ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) | 223,910 |
| 11 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 222,461 |
| 12 | Мариинский филиал ООО «СДС-Тепло» (г. Кемерово) | 175,30 |
| 13 | ООО «Литвиновец» (п.г.т. Яшкино) | 197,45 |
| 14 | ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 198,64 |
| 15 | ОАО «ДЭП №233» (р.п. Тяжинский) | 224,27 |
| 16 | ООО «Топкинский цемент», (г. Топки) (газ) | 158,11 |
| 17 | ООО «СЭЛФ», (пгт. Яшкино Яшкинского района) | 206,89 |
| 18 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (п. Юрга-2 Юргинского района) | 205,14 |
|  | газ | 162,71 |
|  | каменный уголь | 211,24 |
| 19 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) | 217,82 |
| 20 | ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) | 182,82 |
| 21 | ООО «УКСК» (пос. Новый Каракан Беловского района) | 179,46 |
| 22 | ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино Яшкинского района) по узлу теплоснабжения с. Пача | 219,86 |
| 23 | Филиал ООО «Дос-Строй» (г. Белово) | 227,03 |
| 24 | МУП «Источник» (г. Киселевск) | 227,16 |
| 25 | ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | 189,06 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.