- Приложение к Постановлению

- Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от 15 ноября 2011 г. № 274

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год

тыс. тн

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2012 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Шерегеш-Энерго» Таштагольский район, п. Шерегеш | каменный уголь | 25,6 | 19,5 | 6,1 |
| 2 | ООО ЖКУ г. Мариинск | каменный уголь | 1,713 | 1,48 | 0,233 |
| 3 | ООО «УЖКХ г. Мариинска» г. Мариинск | каменный уголь | 1,623 | 1,391 | 0,232 |
| 4 | ОАО «Энергетик» пгт. Яшкино | каменный уголь | 6,57 | 5,67 | 0,9 |
| 5 | ОАО «КемВод» г. Кемерово | каменный уголь | 0,308 | 0,264 | 0,044 |
| 6 | МУП «ПТХ» г. Прокопьевск | каменный уголь | 21,225 | 16,047 | 5,178 |
| 7 | ООО «Промтепло» г. Прокопьевск | каменный уголь | 1,058 | 0,799 | 0,259 |
| 8 | ООО «Теплотехник» г. Прокопьевск | каменный уголь | 1,523 | 1,151 | 0,372 |
| 9 | ООО «Теплоэнерго» г. Прокопьевск | каменный уголь | 0,876 | 0,214 | 0,662 |
| 10 | ООО «Котельщик» г. Прокопьевск | каменный уголь | 3,046 | 2,302 | 0,744 |
| 11 | ООО «Теплоцентр» г. Прокопьевск | каменный уголь | 3,943 | 2,983 | 0,96 |
| 12 | ООО «Тепло» г. Прокопьевск | каменный уголь | 1,346 | 1,018 | 0,328 |
| 13 | ООО «Тепловик» г. Прокопьевск | каменный уголь | 0,333 | 0,251 | 0,082 |
| 14 | ООО «Тепло в дом» г. Прокопьевск | каменный уголь | 0,182 | 0,138 | 0,044 |
| 15 | ОАО «Каскад-Энерго» г. Анжеро-Судженск | каменный уголь | 3,711 | 3,173 | 0,538 |
| 16 | ООО «ТЭП» по узлу теплоснабжения №1 Борисовское сельское поселение Крапивинский район | каменный уголь | 0,230 | 0,200 | 0,030 |
| 17 | ООО СПК «Чистогорский» Новокузнецкий район | каменный уголь | 6,350 | 4,880 | 1,470 |
| 18 | ОАО «Знамя» г. Киселевск | каменный уголь | 1,354 | 0,932 | 0,422 |
| 19 | ООО «ЮКЭК» г. Таштагол | каменный уголь | 24,228 | 20,812 | 3,416 |
| 20 | ООО «Сибирь-ГК2» г. Салаир | каменный уголь | 3,883 | 3,346 | 0,537 |
| 21 | ООО «Международный Аэропорт Кемерово» г. Кемерово | дизельное топливо | 0,105 | 0,054 | 0,051 |
| 22 | ООО «Теплосеть» г. Белово | каменный уголь | 3,617 | 3,116 | 0,501 |
| 23 | ООО «Кузбассконсервмолоко» п.г.т. Тяжинский | бурый уголь | 3,551 | 2,736 | 0,815 |
| 24 | МУП ЖКУ «Белогорск» п. Белогорск Тисульского района | Мазут | 1,618 | 1,212 | 0,406 |
| 25 | ООО «ТЭП» по узлу теплоснабжения №2 Шевелевское сельское поселение Крапивинский район | каменный уголь | 0,210 | 0,028 | 0,182 |