- Приложение к Постановлению

- Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от 15 ноября 2011 г. № 275

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Шерегеш-Энерго», Таштагольский район, п. Шерегеш | 188,1 |
| 2 | ООО ЖКУ, г. Мариинск. | 217,1 |
| 3 | ООО «УЖКХ г. Мариинска», г. Мариинск | 221,2 |
| 4 | ОАО «Энергетик», пгт. Яшкино | 183,3 |
| 5 | ООО «Термаль», г. Белово | 182,9 |
| 6 | ОАО «КемВод» г. Кемерово | 217,2 |
| 7 | МУП «ПТХ» г. Прокопьевск | 220,2 |
| 8 | ООО «Промтепло» г. Прокопьевск | 219,4 |
| 9 | ООО «Теплотехник» г. Прокопьевск | 216,8 |
| 10 | ООО «Теплоэнерго» г. Прокопьевск | 217,5 |
| 11 | ООО «Котельщик» г. Прокопьевск | 215,5 |
| 12 | ООО «Теплоцентр» г. Прокопьевск | 214,5 |
| 13 | ООО «Тепло» г. Прокопьевск | 219,4 |
| 14 | ООО «Тепловик» г. Прокопьевск | 224,2 |
| 15 | ООО «Тепло в дом» г. Прокопьевск | 226,7 |
| 16 | ОАО «Каскад-Энерго», г Анжеро-Судженск | 193,3 |
| 17 | ООО СПК «Чистогорский» Новокузнецкий район | 174,517 |
| 18 | ООО «ТЭП» по узлу теплоснабжения №1 Борисовское сельское поселение Крапивинский район | 227,954 |
| 19 | ОАО «Знамя», г. Киселевск | 191,71 |
| 20 | ООО «ЮКЭК», г. Таштагол | 186,62 |
| 21 | ООО «Сибирь-ГК2», г. Салаир (Гурьевский район) | 174,39 |
| 22 | ООО «Международный Аэропорт Кемерово», г. Кемерово | 155,71 |
| 23 | ООО «Теплосеть» (г. Белово Кемеровской области) | 186,68 |
| 24 | МУП ЖКУ «Белогорск» (п. Белогорск Тисульского района Кемеровской области) | 180,8 |
| 25 | ООО "Кузбассконсервмолоко" п.г.т. Тяжинский Кемеровской области | 185,78 |
| 26 | ООО «ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРЯТИЯ» п.г.т. Зеленогорский, Крапивинский район | 223,54 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.