- Приложение к Постановлению

- Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от 15 ноября 2011 г. № 276

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч |
| 1 | ООО «Шерегеш-Энерго» Таштагольский район, п. Шерегеш. | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 59015,913 | 52,27 | 6287,411 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 5,643 | 3,835 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 543,068 | 0,652 | 0,00 |
| 2 | ООО ЖКУ г. Мариинск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4052,7 | 4,429 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 3 | ООО «УЖКХ г. Мариинска» г. Мариинск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1953,261 | 2,259 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 4 | ОАО «Энергетик», пгт. Яшкино | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 14944,47 | 7,35 | 459,62 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 5 | ООО «Термаль», г. Белово | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 7097,77 | 4,196 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 6 | МУП «ПТХ» г. Прокопьевск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 30751,9 | 33,7 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 7 | ООО «Промтепло» г. Прокопьевск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 873,1 | 1,45 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
| 8 | ООО «Теплотехник» г. Прокопьевск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1802,98 | 1,47 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 9 | ООО «Теплоэнерго» г. Прокопьевск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1403,64 | 0,859 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 10 | ООО «Котельщик» г. Прокопьевск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 5695,17 | 3,77 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 11 | ООО «Теплоцентр» г. Прокопьевск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 6270,63 | 6,6 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 81,534 | 0,203 | 0,00 |
| 12 | ООО «Тепло» г. Прокопьевск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2521,66 | 2,51 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 13 | ООО «Тепловик» г. Прокопьевск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 289,35 | 0,372 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 14 | ООО «Тепло в дом» г. Прокопьевск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 150,97 | 0,244 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 15 | ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово по узлу теплоснабжения г. Мариинск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 31117,62 | 9,918 | 2688,52 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 16 | ОАО «Каскад-Энерго» г. Анжеро-Судженск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 65616,23 | 20,2508 | 199,20 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 17 | ООО СПК «Чистогорский» Новокузнецкий район | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 3991,66 | 4,4416 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 18 | ООО «ТЭП» по узлу теплоснабжения №1 Борисовское сельское поселение Крапивинский район | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 377,27 | 0,5318 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 19 | ОАО «Знамя» г. Киселевск | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2877 | 2,633 | 98,652 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 20 | ООО «ЮКЭК» г. Таштагол | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 63089 | 51,239 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 2,09 | 0,782 | 0,00 |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 9,35 | 0,061 | 0,00 |
| 21 | ООО «Сибирь-ГК2» г. Салаир Гурьевский район | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 7946 | 7,232 | 79,172 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 22 | МУП ЖКУ «Белогорск» п. Белогорск Тисульского района | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель – конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 8085,10 | 7,0508 | 0,00 |
| 23 | ООО «Теплосеть» г. Белово | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель – конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2147,56 | 1,2686 | 0,00 |
| 24 | ООО «ТЭП» по узлу теплоснабжения №2 Шевелевское сельское поселение Крапивинский район | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель – конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 195,0 | 0,30951 | 0,00 |