- Приложение к Постановлению

- Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от 25 ноября 2011 г. № 287

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч |
| 1 | ОАО «СКЭК» (узел нагрузки г. Березовский) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,855 | 0,222 | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 340,807 | 0,175 | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 83572,31 | 38,600 | 8474,352 |
| 2 | ООО «Бачатские коммунальные сети» (г. Белово) | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 47638,803 | 33,593 | 7200,83 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 3 | ООО «Теплосети» (г. Мариинск) | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 17849 | 16,682 | 570,632 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,174 | 0,982 | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 4 | ООО «Коммунальные котельные, теплосети и водоснабжение» (п. Артышта) | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 746,61 | 1,752 | 0,0 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 5 | ООО УК «ЖКХ Рудничный» (г. Анжеро-Судженск) | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 17316 | 9,315 | 175,7 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 6 | ООО «Коммунальщик Полуторника» (Тисульский район) | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 84,49 | 0,4298 | 0,0 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 7 | ООО «ЖКХ Тамбар» (Тисульский район) | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 477,85 | 0,738 | 0,0 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 8 | ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (г. Белово) | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 20,944 | 8,256 | 0,0 |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 9 | ОАО «Кузбассразрезуголь» филиал «Краснобродский угольный разрез» (пгт. Краснобродский) | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1464,89 | 2,386 | 433,056 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 10 | ОАО «УК Кузбассразрезуголь» филиал «Талдинский угольный разрез» (г. Новокузнецк)* | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2205,580 | 1,959 | 0,0 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 11 | ООО «ВМ-ЖКХ» (Кемеровский район) | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2031,35 | 3,3507 | 0,0 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 12 | ООО «ТЭК» (Беловский район) | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1456,30 | 1,5761 | 0,0 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 13 | ООО «НТС» г. Новокузнецк) | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 738404,744 | 475,829 | 6983,402 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 14 | ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 203275,622 | 91,355 | 8330,361 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |

* ОАО «УК Кузбассразрезуголь» филиал «Талдинский угольный разрез» осуществляет производство и отпуск тепловой энергии  на территории Прокопьевского района