- Приложение к Постановлению

- Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от 13 декабря 2011 г. № 347

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год

тыс. тн

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2012 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | Заискитимская водогрейная котельная Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово) | Мазут, тыс.т | 3,1 | 2,38 | 0,756 |
|  |  | Дизельное топливо, тыс.т | 0,032 | 0 | 0,032 |
| 2 | ОАО «Ижморводстрой» (Ижморский район) | каменный уголь | 2,305 | 1,937 | 0,368 |
| 3 | КФ ООО «Мечел-Энерго» - Участок промышленных котельных ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) | каменный уголь | 11,14 | 8,44 | 2,70 |
| 4 | КФ ООО «Мечел-Энерго» по узлам теплоснабжения г. Медуреченск и г. Мыски | каменный уголь | 23,05 | 19,55 | 3,50 |
| 5 | ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г. Кемерово) | каменный уголь | 6,15 | 5,29 | 0,86 |