- Приложение к Постановлению

- Региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от 13 декабря 2011 г. № 349

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч |
| 1 | Беловская ГРЭС Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго» (п. Инской) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 60454,00 | 45,006 | 1632,278 |
| 2 | ОАО «Ижморводстрой» (Ижморский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4122,93 | 3,543 | - |
| 3 | КФ ООО «Мечел-Энерго» - Участок промышленных котельных ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 3,370 | 2,973 | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 449,194 | 0,480 | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1781,286 | 2,110 | 1477,028 |
| 4 | КФ ООО «Мечел-Энерго» по узлам теплоснабжения г. Медуреченск и г. Мыски | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 1,477 | 1,247 | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 24,631 | 0,079 | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 20091,303 | 9,888 | 3157,609 |