Приложение к Постановлению

Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от 06 декабря 2011 г. № 328
Нормативы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год
	№ п/п
	Организация
	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии,
кг у.т./Гкал

	1
	ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район)
	221,88

	2
	ЗАО «Железнодорожная котельная» 
(г. Междуреченск)
	201,81

	3
	ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район)
	220,07

	4
	МУП «Теплокоммунэнерго» (Тяжинский район) Бюджетные котельные 
	224,76

	5
	МУП «Теплокоммунэнерго» (Тяжинский район) Основные котельные
	222,31


Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.















