- Приложение к Постановлению

- Региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от 27 декабря 2011 г. № 415

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч |
| 1 | ОАО «Теплосервис» (г. Тайга) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 28409,97 | 21,9205 | 4 881,36 |
| 2 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 939,64 | 1,0619 | 0,00 |
| 3 | ООО «ТеплоСервис» (г. Анжеро-Судженск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 38589,45 | 25,3584 | 0,00 |
| 4 | МУП «К и ТС» (г. Междуреченск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 23704,276 | 11,026 | 0,00 |
| 5 | ОАО «Тепло» (г. Междуреченск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 151124,215 | 60,504 | 12464,457 |