## Приложение № 1 к постановлению

## Региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 27 декабря 2011 года № 412

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области

| Наименование организации коммунального комплекса | Значение целевого показателя, достижение которого должно быть обеспечено в результате реализации программ энергосбережения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Передача электрической энергии |  |  |  |  |
| 1.1. Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, относительно нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче, установленных Министерством энергетики Российской Федерации на каждый год реализации программы, % |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ООО «Промэнерго» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ООО «Кузнецкэнерго» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк | - | 0,05 | 0,55 | 1,05 |
| ООО «Горнорежущий инструмент» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | - | - | - | - |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | - | - | - | - |
| ЗАО «Сибэлектросервис» | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ООО «Эксмебель» | - | - | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2 Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, % |  |  |  |  |
| 1.2.1 электрической энергии, % |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Промэнерго» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Кузнецкэнерго» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление | 72 | 74 | 76 | 77 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Химпром» | 84 | 92 | 100 | 100 |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» | 80 | 90 | 100 | 100 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Эксмебель» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «КузбассЭлектро» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 тепловой энергии, % |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Промэнерго» | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» | 10 | 15 | 20 | 25 |
| ООО «Эксмебель» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «КузбассЭлектро» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск | - | - | - | - |
| 1.2.3 газа природного, % |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | - | - | - | - |
| ООО «Промэнерго» | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление | - | - | - | - |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» | - | - | - | - |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | - | - | - | - |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | - | - | - | - |
| ЗАО «Сибэлектросервис» | - | - | - | - |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» | - | - | - | - |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» | - | - | - | - |
| ООО «Эксмебель» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «КузбассЭлектро» | - | - | - | - |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск | - | - | - | - |
| 1.2.4 холодной и горячей воды, % |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Промэнерго» | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление | 20 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Химпром» | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» | 50 | 60 | 70 | 80 |
| ООО «Эксмебель» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «КузбассЭлектро» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск | - | - | - | - |
| 1.3 Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии в сетях организации по отношению к фактическому проценту технологического расхода в предшествующем году реализации программы, достигнутое по итогам реализации программы сокращения потерь, % |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ООО «Промэнерго» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ООО «Кузнецкэнерго» | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| ООО «Горнорежущий инструмент» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ООО «Эксмебель» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ОАО «КузбассЭлектро» | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.4 Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанции на 1 условную единицу оборудования подстанций, % |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ООО «Промэнерго» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ООО «Кузнецкэнерго» | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ООО «Химпром» | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» | - | - | - | - |
| ООО «Эксмебель» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ОАО «КузбассЭлектро» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.5 Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности, на 1 кв. м площади указанных зданий, % |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ООО «Промэнерго» | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ООО «Химпром» | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» | - | - | - | - |
| ООО «Эксмебель» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОАО «КузбассЭлектро» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.6 Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности, на 1 куб. м объема указанных помещений, % |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,2 |
| ООО «Промэнерго» | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,2 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ООО «Эксмебель» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОАО «КузбассЭлектро» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск | - | - | - | - |
| 1.7 Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых организацией для оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям организации, на 1 км пробега автотранспорта, % |  |  |  |  |
| 1.7.1 бензин, % |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | - | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| ООО «Промэнерго» | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» | - | - | - | - |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | - | - | - | - |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | - | - | - | - |
| ЗАО «Сибэлектросервис» | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» | - | - | - | - |
| ООО «Эксмебель» | - | - | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск | - | - | - | - |
| 1.7.2 дизельное топливо |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | - | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| ООО «Промэнерго» | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» | - | - | - | - |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | - | - | - | - |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | - | - | - | - |
| ЗАО «Сибэлектросервис» | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» | - | - | - | - |
| ООО «Эксмебель» | - | - | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск | - | - | - | - |
| 2. Производство тепловой энергии |  |  |  |  |
| 2.1 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| ООО «ТЭК» | 254 | 224 | 222 | 220 |
| ОАО «Северный Кузбасс» ш. Березовская | 188,63 | 189,06 | 189,0 | 188,6 |
| ОАО «Мысковская энергетическая компания» | 178,9 | 178,8 | 178,6 | 178,4 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» | 206,8 | 194,4 | 188,2 | 182,0 |
| ООО «Теплосети» (г. Мариинск) | 219,2 | 219,1 | 218,7 | 218,2 |
| ООО «Топкинский цемент» | 158,25 | 158,24 | 157,92 | 157,1 |
| ООО «ЖКУ Берикульское» | 224,6 | 224,9 | 224,5 | 224 |
| ООО «ЖКУ Сусловское» | 221,5 | 221,7 | 221 | 220,9 |
| ООО «Бачатские коммунальные сети» | 201,25 | 189,24 | 189 | 189 |
| ООО «Теплоснабжение» г. Белово | 189,5 | 181,8 | 175,6 | 174,8 |
| ООО «Ключевой» | 255 | 241 | 228 | 206 |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | 188,3 | 190,5 | 189,1 | 187,6 |
| ООО «Каменское ЖКХ» | 275,5 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| МП «Тепло» | 210 | 210 | 210 | 210 |
| ООО «Калининское ЖКХ» | 217,0 | 217,0 | 216,0 | 215,0 |
| ФГКУ «Малахит» | 160,42 | 157,65 | 157,65 | 157,65 |
| ООО УК «ЖКХ Рудничный» | 197,48 | 196,21 | 193,6 | 193,6 |
| ФГКУ «Алтай» | 217,82 | 217,82 | 216,38 | 215,75 |
| ООО «Дос-Строй» г. Белово | 227 | 225 | 220 | 218 |
| ООО «ТЭП» Крапивинский район | 199 | 199,5 | 199,2 | 199 |
| МУП «РТХ» | 194 | 193 | 191 | 189 |
| ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск) | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» | 263,5 | 260,1 | 257,1 | 254,1 |
| ЗАО «КоммунЭнерго» | 159,48 | 160,52 | 159,1 | 158,7 |
| ООО «СДС-Тепло» | 168,57 | 166,54 | 164,15 | 162,97 |
| ООО «Энерготранс» | 216,9 | 215,8 | 215,7 | 215,6 |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | 217,1 | 199,1 | 196,3 | 195,4 |
| ООО «Литвиновец» | 194,88 | 189,45 | 184,02 | 178,6 |
| ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кедровский угольный разрез) | 212,72 | 167,58 | 167,58 | 167,58 |
| ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 232,72 | 231,07 | 230,07 | 229,9 |
| ОАО Санаторий «Прокопьевский» | 241,12 | 225 | 225 | 225 |
| ООО «Теплотех» | 221 | 221 | 221 | 221 |
| ООО «Шерегеш-Энерго» | 184,7 | 188,1 | 187,2 | 186,4 |
| ООО «Акация» | 224 | 221 | 219 | 216 |
| ООО «Топкинский водоканал» | 165,8 | 165,3 | 164,8 | 164,3 |
| 2.2 Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал |  |  |  |  |
| ООО «ТЭК» | 55,2 | 48,3 | 48 | 48 |
| ОАО «Северный Кузбасс» ш. Березовская | 36,5 | 36 | 35 | 34 |
| ОАО «Мысковская энергетическая компания» | 43,321 | 43,1 | 43,057 | 42,942 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» | 41,9 | 38,8 | 35,6 | 32,4 |
| ООО «Теплосети» (г. Мариинск) | 56,529 | 56,421 | 56,1 | 55,9 |
| ООО «Топкинский цемент» | 23,4 | 23,3 | 23,13 | 22,98 |
| ООО «ЖКУ Берикульское» | 34,41 | 35,87 | 35,5 | 35,4 |
| ООО «ЖКУ Сусловское» | 37,2 | 37,31 | 37,15 | 37,1 |
| ООО «Бачатские коммунальные сети» | 7,98 | 7,9 | 7,5 | 7,1 |
| ООО «Теплоснабжение» г. Белово | 38,23 | 36,17 | 35,4 | 34,4 |
| ООО «Ключевой» | 36,24 | 34,2 | 33,1 | 31,8 |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | 46,73 | 37,98 | 36,3 | 34,54 |
| ООО «Каменское ЖКХ» | 58,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| МП «Тепло» | 73,67 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| ООО «Калининское ЖКХ» | 38,57 | 36,73 | 36,00 | 35,00 |
| ФГКУ «Малахит» | 42,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| ООО УК «ЖКХ Рудничный» | 47 | 47 | 45 | 45 |
| ФГКУ «Алтай» | 40,1 | 38,6 | 36,8 | 34,1 |
| ООО «Дос-Строй» г. Белово | 49,7 | 48,3 | 46,9 | 45,5 |
| ООО «ТЭП» Крапивинский район | 45,89 | 45,89 | 45,7 | 45,6 |
| МУП «РТХ» | 55,61 | 50,93 | 50,35 | 49,76 |
| ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск) | 83 | 78 | 75 | 75 |
| ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» | 34,21 | 11,54 | 18,26 | 13,67 |
| ЗАО «КоммунЭнерго» | 33 | 33 | 31 | 31 |
| ООО «СДС-Тепло» | 21,0 | 20,3 | 19,7 | 19,1 |
| ООО «Энерготранс» | 61,1 | 58,6 | 50,4 | 46,1 |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | 60,2 | 58,32 | 57,07 | 53,36 |
| ООО «Литвиновец» | 29,55 | 25,6 | 21,7 | 17,8 |
| ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кедровский филиал | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 75,52 | 75,50 | 75,48 | 75,24 |
| ОАО Санаторий «Прокопьевский» | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 34,24 |
| ООО «Теплотех» | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 94,88 |
| ООО «Шерегеш-Энерго» | 41,94 | 41,05 | 40,75 | 40,56 |
| ООО «Акация» | 59,8 | 59,4 | 58 | 53,9 |
| ООО «Топкинский водоканал» | 25,6 | 25,2 | 24,8 | 24,2 |
| 2.3 Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |
| ООО «ТЭК» | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| ОАО «Северный Кузбасс» ш. Березовская | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| ОАО «Мысковская энергетическая компания» | 3,23 | 3,2 | 3 | 2,8 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| ООО «Теплосети» (г. Мариинск) | 1 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
| ООО «Топкинский цемент» | 2,11 | 2,11 | 2,10 | 2,09 |
| ООО «ЖКУ Берикульское» | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| ООО «ЖКУ Сусловское» | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| ООО «Бачатские коммунальные сети» | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ООО «Теплоснабжение» г. Белово | 3,66 | 3,64 | 3,64 | 3,55 |
| ООО «Ключевой» | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,8 |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ООО «Каменское ЖКХ» | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| МП «Тепло» | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ООО «Калининское ЖКХ» | 1,84 | 1,84 | 1,44 | 1,44 |
| ФГКУ «Малахит» | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| ООО УК «ЖКХ Рудничный» | 4,6 | 3,6 | 2,0 | 2,0 |
| ФГКУ «Алтай» | 22,28 | 21,17 | 20,06 | 18,94 |
| ООО «Дос-Строй» г. Белово | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 |
| ООО «ТЭП» Крапивинский район | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| МУП «РТХ» | 2,09 | 2 | 2 | 2 |
| ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск) | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» | - | - | - | - |
| ЗАО «КоммунЭнерго» | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| ООО «СДС-Тепло» | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| ООО «Энерготранс» | 1,56 | 1,4 | 1,39 | 1,38 |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | 9,9 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |
| ООО «Литвиновец» | 1,34 | 1,25 | 1,16 | 1,07 |
| ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кедровский филиал | 3,36 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| ОАО Санаторий «Прокопьевский» | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ООО «Теплотех» | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ООО «Шерегеш-Энерго» | 3,32 | 3,19 | 3,05 | 2,96 |
| ООО «Акация» | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| ООО «Топкинский водоканал» | 4,86 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| 2.4 Потери тепловой энергии в сетях при передаче, % |  |  |  |  |
| ООО «ТЭК» | 11,4 | 9,5 | 9 | 9 |
| ОАО «Северный Кузбасс» ш. Березовская | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
| ОАО «Мысковская энергетическая компания» | 9,5 | 9 | 8,9 | 8,6 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» | 22,2 | 21,8 | 21,3 | 20,9 |
| ООО «Теплосети» (г. Мариинск) | 16 | 14 | 13 | 12 |
| ООО «Топкинский цемент» | 10,20 | 10,15 | 10,00 | 9,90 |
| ООО «ЖКУ Берикульское» | 17,4 | 18,1 | 17,3 | 17,0 |
| ООО «ЖКУ Сусловское» | 16,5 | 15,7 | 15,5 | 15,0 |
| ООО «Бачатские коммунальные сети» | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| ООО «Теплоснабжение» г. Белово | 8,09 | 7,95 | 7,95 | 7,75 |
| ООО «Ключевой» | 17 | 14,8 | 11,2 | 9,4 |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | 10,49 | 8 | 7,5 | 7 |
| ООО «Каменское ЖКХ» | 25 | 20 | 20 | 20 |
| МП «Тепло» | 10 | 9,8 | 9,5 | 9,3 |
| ООО «Калининское ЖКХ» | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| ФГКУ «Малахит» | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ООО УК «ЖКХ Рудничный» | 18 | 18 | 17 | 17 |
| ФГКУ «Алтай» | 16,53 | 15,71 | 14,88 | 14,05 |
| ООО «Дос-Строй» г. Белово | 27,2 | 25,9 | 24,7 | 23,5 |
| ООО «ТЭП» Крапивинский район | 17 | 16,5 | 16,3 | 16,2 |
| МУП «РТХ» | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» | 7,5 | 6,4 | 5,2 | 4,2 |
| ЗАО «КоммунЭнерго» | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| ООО «Энерготранс» | 13,7 | 12,8 | 12 | 11,2 |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,5 |
| ООО «Литвиновец» | 21,2 | 19,1 | 17,0 | 14,9 |
| ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кедровский филиал | 3,61 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 17 | 15 | 13 | 12 |
| ОАО Санаторий «Прокопьевский» | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| ООО «Теплотех» | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ООО «Шерегеш-Энерго» | 14,33 | 14,67 | 14,25 | 14,11 |
| ООО «Акация» | 25 | 23 | 21 | 20 |
| ООО «Топкинский водоканал» | 13,43 | 13,0 | 12,5 | 12 |
| 3. Передача тепловой энергии |  |  |  |  |
| 3.1 Потери тепловой энергии при передаче, % |  |  |  |  |
| ООО «Акация» | 25 | 23 | 21 | 20 |
| ООО «Энерготранс» | 16,6 | 16,4 | 16,2 | 16,0 |
| ФГКУ «Малахит» | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» | 17,7 | 17,2 | 16,6 | 16,1 |
| ООО «Калтанское» | 6,03 | 5,5 | 5,0 | 5,0 |
| ООО «Новокузнецкие тепловые сети» | 9,5 | 9,61 | 9,52 | 9,46 |
| 3.2 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  |  |  |  |
| ООО «Акация» | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| ООО «Энерготранс» | 2,99 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| ФГКУ «Малахит» | 21,5 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» | - | - | - | - |
| ООО «Калтанское» | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| ООО «Новокузнецкие тепловые сети» | 1,36 | 1,41 | 1,38 | 1,35 |