|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 декабря 2011 года № 443 | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Инвестиционная программа в части производства и передачи тепловой энергии ООО "УК и ТС" (г. Гурьевск) на 2012 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование стройки, объекта, вводимая мощность** | **Капитальные вложения, тыс.руб.** | **Источники финансирования, тыс.руб.** | |
|
| **Амортизационные отчисления** | **Прибыль** |
| 1 | Замена шатрового котла на котел КВр-0,47, 1шт., Котельная школы №10 | 413,79 | 705,2 | 10 939,06 |
| 2 | Замена водоводяных, пароводяных подогревателей, бойлерные №№1,2,3 (II этап) | 3 563,89 |
| 3 | Установка золоулавливающих устройств, 3 шт., котельная ГВС (р-н Есенина) котельная ДК (пер. Больничный) | 60,17 |
| 4 | Строительство галереи золоудаления, устройство скребкового конвейера на яму золоудаления, котельная Горнорудного района | 3 317,80 |
| 5 | Замена газовоздушного тракта котла №3 (установка дымососа на уровень земли), строительство помещения для тягодутьевого оборудования и организации шнекового сажеудаления с батарейных циклонов, котельная Горнорудного района | 211,95 |
| 6 | Замена циркуляционных насосов отопления на бойлерных №№1,2 (4шт.). Замена циркуляционного насоса ГВС | 3 960,17 |
| 7 | Монтаж бытового канализационного трубопровода, котельная Горнорудного района | 116,51 |
|  | **ВСЕГО** | **11 644,26** | **705,20** | **10 939,06** |