## приложение 1
Приложение №1 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2011 года № 469
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала ЗАО "Электросеть " в г. Междуреченске на 2012 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов | [14 empty] | Обоснования | Замечания | Стоимость, по мнению экспертов, с НДС, млн. руб.
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО без НДС, млн. руб. | [14 empty] | 77.708 | 0.333 | 22.757 | 54.608 | 0.011 | [16 empty] | амортизация = 61,811 млн. руб. | 61.811
| ВСЕГО с НДС, млн. руб. | [14 empty] | 91.695 | 0.393 | 26.853 | 64.437 | 0.013 | [16 empty] | 72.937 | 72.937
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 91.695 | 0.393 | 26.853 | 64.437 | 0.013 | [17 empty] | 72.937
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
… | …
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
| Поддержание действующих мощностей | [14 empty] | 91.695 | 0.393 | 26.853 | 64.437 | 0.013 |  |  |  |  | 2012 | [11 empty] | 0 | 72.937
1 | Приобретение автомобиля УАЗ "Патриот" | [14 empty] | 0.697 | 0 | 0 | 0.697 | 0 |  |  |  |  | 2012 | [10 empty] | ПЗ, техническое задание на закупку а/м, прайс-лист ООО "КузбассУАЗцентр", договор оказания транспортных услуг с ОАО "Томусинское энергоуправление" |  | 0.697
2 | Приобретение автобуса ПАЗ 32053 | [14 empty] | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 | 0 |  |  |  |  | 2012 | [10 empty] | ПЗ, техническое задание на закупку автобуса, прайс-лист ООО "ТД "КМПК", договор оказания транспортных услуг с ОАО "Томусинское энергоуправление" |  | 1.084
3 | Приобретение автомобиля УАЗ 390995 | [14 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  |  |  | 2012 | [10 empty] | ПЗ, техническое задание на закупку а/м, прайс-лист ООО "КузбассУАЗцентр", договор оказания транспортных услуг с ОАО "Томусинское энергоуправление" |  | 0.93
4 | Приобритение погрузчика FD50YAT-10 | [14 empty] | 2.658 | 0 | 0 | 2.658 | 0 |  |  |  |  | 2012 | [10 empty] | ПЗ, техническое задание на закупку погрузчика, прайс-лист ООО "ТД "КМПК", договор оказания транспортных услуг с ОАО "Томусинское энергоуправление" |  | 2.658
5 | Приобретение компьютерной техники | [14 empty] | 0.995 | 0 | 0 | 0.995 | 0 |  |  |  |  | 2012 | [10 empty] | ПЗ, техническое задание на закупку компьютерной техники, прайс-листы |  | 0.995
6 | Приобритение аппаратов для испытания диэлектриков АИД-70Ц | [14 empty] | 0.201 | 0 | 0 | 0.201 | 0 |  |  |  |  | 2012 | [10 empty] | ПЗ, техническое задание на поставку, прайс-лист |  | 0.201
7 | Модернизация системы видеонаблюдения | [14 empty] | 0.177 | 0 | 0.1 | 0.077 | 0 |  |  |  |  | 2012 | [10 empty] | ПЗ, техническое задание на модернизацию системы видеонаблюдения, смета, прайс-листы на видеокамеры, кабели и разъемы |  | 0.177
8 | Установка кондиционера в серверную | [14 empty] | 0.104 | 0 | 0 | 0.104 | 0 |  |  |  |  | 2012 | [10 empty] | ПЗ, техническое задание на поставку, прайс-лист ООО "Климат-Контроль" |  | 0.104
9 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная" (ПС СН-1) |  |  |  |  | 1964 | 59 | 2ТДНС 35/6 | 32МВА | [6 empty] | 80.491 | 0 | 25.881 | 54.61 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30.8 | 2ТДНС 35/6/6 | 65МВА | [6 empty] | 2 | ПЗ, реестр заключенных в 2010 году договоров на техприсоединение, суточные ведомости нагрузки подстанции, протокол замера нагрузок, протокол записи показаний счетчиков, техническое задание на реконструкцию, контракт между МУ "УКС" г. Междуреченска и ООО "Краскомплекс" на ПИР, рабочий проект ООО "Краскомплекс" | завышена стоимость оборудования: 1) силовые трансформаторы (2 шт.) всего на 10435 тыс. руб. 2) камеры К-63 (18 шт.) всего на 9479,8 тыс. руб. Итого с НДС 23499,46 тыс. руб. Ввиду ограничений предельных уровней тарифов на 2012 год предлагается разделить финансирование на несколько лет | 61.733
10 | Реконструкция РУ 0,4 кВ в ТП 49 |  |  |  |  | 1963 | 22.7 | [8 empty] | 0.911 | 0.082 | 0.038 | 0.785 | 0.006 |  |  |  |  | 2012 | 10.08 | УВР | [7 empty] | 3 | ПЗ, техническое задание на поставку УВР 2*400 для реконструкции РУ-0,4 кВ, акт осмотра от 25.08.2011, дефектная ведомость, сметный расчет, коммерческое предложение на УВР |  | 0.911
11 | Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП 25 |  |  |  |  | 1969 | 22 | [8 empty] | 0.911 | 0.082 | 0.058 | 0.765 | 0.006 |  |  |  |  | 2012 | 10.08 | [8 empty] | 3 | ПЗ, техническое задание на поставку УВР 2*400 для реконструкции РУ-0,4 кВ, акт осмотра от 29.08.2011, дефектная ведомость, инвентарная карточка №19 учета ОС (ТП-25), сметный расчет, коммерческое предложение на УВР |  | 0.911
12 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 146-Вокзальная ,62 | [8 empty] | 1984 |  |  | ААБл 3Х70 | 0.56 |  | 0.381 | 0.034 | 0.136 | 0.211 | 0.00016 | [8 empty] | 2012 | 30.08 |  | АВБбшв 4х120 | 0.344 |  | 11 | ПЗ, техническое задание на реконструкцию, акт осмотра от 26.08.2011, дефектная ведомость, сметный расчет |  | 0.381
13 | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 16-Кузнекцкая,39 | [8 empty] | 1982 |  |  | ААБ 3Х70 | 0.24 |  | 0.304 | 0.027 | 0.104 | 0.173 | 0.00015 | [8 empty] | 2012 | 30.08 |  | АВБбшв 4х120 | 0.294 |  | 11 | ПЗ, техническое задание на реконструкцию, акт осмотра от 26.08.2011, дефектная ведомость, сметный расчет |  | 0.304
14 | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 7-Юдина,2, Юдина,4 | [8 empty] | 1959 |  |  | СБ 3Х70 | 0.635 |  | 1.583 | 0.144 | 0.453 | 0.986 | 0.00032 | [8 empty] | 2012 | 30.08 |  | АВБбшв 4х120 АВБбшв 4х185 | 4.12 |  | 11 | ПЗ, техническое задание на реконструкцию, акт осмотра от 26.08.2011, дефектная ведомость, сметный расчет |  | 1.583
15 | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 6-пр.Коммунистический,4 | [8 empty] | 1955 |  |  | СБ 3Х95 | 0.2 |  | 0.268 | 0.024 | 0.083 | 0.161 | 0.00016 | [8 empty] | 2012 | 30.08 |  | АВБбшв 4х120 | 0.23 |  | 11 | ПЗ, техническое задание на реконструкцию, акт осмотра от 27.08.2011, дефектная ведомость, сметный расчет |  | 0.268
1 | Строительство ЛЭП-110 от ЮК ГРЭС до п/ст "Чувашинская-110/35/6" | [8 empty] | 2012 | 30 | металл | АС-240/56 | 47.5 | [14 empty] | 2012 | 30 | металл | АС-240/56 | 47.5
2 | Внешнее электроснабжение ПС 110/35/6 кВ "Карайская" |  |  |  |  | 2013 | 10 | 2 | 16 МВА | 2013 | 30 | металл | АС-120/19 | 10.6 | [10 empty] | 2013 | 10 | 2 | 16 МВА | 2013 | 30 | металл | АС-120/19 | 10.6
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## приложение 2
Приложение №2 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2011 года № 469
Источники финансирования инвестиционной программы Филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Директор
филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченск
А.Н. Шерстобитов
«___»________ 2011 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План 2012 года | План * года 2013 | План * года 2014 ** | Итого
1 | Собственные средства (с НДС) | 91.695 | 176.139 | 221.873 | 91.695
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 8.5 | 0 | 0 | 8.5
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 8.5 | 0 |  | 8.5
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 |  |  | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 |  |  | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 |  |  | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 |  |  | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 |  |  | 0
1.2. | Амортизация | 69.208 | 149.27 | 188.028 | 69.208
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 69.208 | 149.27 | 188.028 | 69.208
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 |  |  | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 |  |  | 0
1.3. | Возврат НДС | 13.987 | 26.869 | 33.845 | 13.987
1.4. | Прочие собственные средства | 0 |  |  | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 |  |  | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 |  |  | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты |  |  |  | 0
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования (с НДС) | 91.695 | 176.139 | 221.873 | 91.695
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ