## приложение 1
Приложение №1 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2011 года № 477
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ООО "Мысковская электросетевая организация" на 2012-2014 года.
ООО "Мысковская ЭСО"
___________ Е.А. Краснов
(подпись)
« »_________ 2011 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Обоснования | Замечания | Стоимость (с НДС) по мнению экспертов, млн. руб.
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты шт. | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудова-ние и материалы | прочие | год ввода в эксплуата-цию | Норматив-ный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансфор-маторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ИТОГО без НДС | [34 empty] | амортизация = 0,756 млн. руб., прибыль = 5,600 млн. руб. | 8.8219
| ВСЕГО | [14 empty] | 10.409 | 0.87296 | 2.0369 | 7.5 | 0 | [16 empty] | 10.4099
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | [16 empty] | 7.5
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | [16 empty] | 7.5
1. | Замена силовых трансформаторов | [14 empty] | 0.7 |  |  | 0.7 | [15 empty] | ПЗ, смета, договор купли-продажи, паспортные карты трансформаторов ТП-28, ТП-65, ТП-62, ТП-39, ТП-44 акты на ремонт трансформаторов |  | 0.7
2. | Замена баковых выключателей на вакуумные | [14 empty] | 2.45 |  |  | 2.45 | [15 empty] | ПЗ, смета, акты о выявленныз дефектах |  | 2.45
3. | Приобретение а/м ВАЗ 21713 | [14 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | [15 empty] | ПЗ, прайс-лист, ведомость об остаточной стоимости а/м ВАЗ 21074, ПТС, инвентарная карточка учета ОС, дефектная ведомость |  | 0.5
4. | Приобретение автоподъемника | [14 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 | [15 empty] | ПЗ, прайс-лист, ведомость об остаточной стоимости а/подъемника, ПТС, инвентарная карточка учета ОС, дефектная ведомость |  | 2.5
5. | Монтаж автоматического реклоузера ф. 6-15, 24 п, ф. 514 | [14 empty] | 1.35 |  |  | 1.35 | [15 empty] | ПЗ, технико-коммерческое предложение ООО "Таврида Электрик Новосибирск", смета на монтаж, договор поставки с ООО "Таврида Электрик Новосибирск" |  | 1.35
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство | [14 empty] | 2.9099 | 0.87296 | 2.0369 | 0 | 0 | [16 empty] | 2.9099
2.2. | Прочее строительство (технологическое присоединение) | [14 empty] | 2.9099 | 0.87296 | 2.0369 | 0 | 0 | [16 empty] | 2.9099
1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Монтаж двух КЛ-0,4 кВ от ТП №218 (2х200 м). В ТП №218, РУ-0,4 кВ установка учета электроэнергии. | [14 empty] | 0.70328 | 0.21098 | 0.4923 | [17 empty] | Исключена стоимость приборов учета электроэнергии и их монтаж в существующем ТП. Скорректирована длина кабеля заложенного в смете. | 0.70328
2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №85 (250 м) и ТП №92 (150 м). В ТП №85, РУ-0,4 кВ и ТП №92, РУ-0,4 кВ установка учета электроэнергии. Монтаж распределительной ячейки ЩО-70 в ТП №85, РУ-0,4 кВ. | [14 empty] | 0.13806 | 0.041418 | 0.096642 | [17 empty] | Корректировка не произведена в связи в наличием ошибки в сторону снижения стоимости в Инвестиционной программе, согласованной предприятием с администрацией Мысковского городского округа. | 0.13806
3. | Торговый центр. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №172 (244 м). В ТП №172, РУ-0,4 кВ установка распределительной ячейки ЩО-70. | [14 empty] | 0.31034 | 0.093102 | 0.21724 | [17 empty] | Исключена стоимость ячейки ЩО-70 и ее монтаж в существующем ТП. Исключены непредвиденные затраты. | 0.31034
4. | Продовольственный магазин. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №98 (180 м). В ТП №98, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [14 empty] | 0.07316 | 0.021948 | 0.051212 | [17 empty] | Исключена стоимость рубильника и его монтаж в существующем ТП. Исключены непредвиденные затраты. | 0.07316
5. | Магазин. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №98 (322 м). Монтаж распределительной ячейки ЩО-70 в ТП №98, РУ-0,4 кВ. | [14 empty] | 0.413 | 0.1239 | 0.2891 | [17 empty] | Исключена стоимость ячейки ЩО-70 и ее монтаж в существующем ТП. Исключены непредвиденные затраты. | 0.413
6. | Аптечный магазин готовых лекарственных препаратов. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №49 (240 м). В ТП №49, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [14 empty] | 0.29972 | 0.089916 | 0.2098 | [17 empty] | Исключена стоимость рубильника и его монтаж в существующем ТП. Исключены непредвиденные затраты. | 0.29972
7. | Часть здания автовокзала с целью его использования под магазин. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №111 (480 м). В ТП №111, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [14 empty] | 0.07552 | 0.022656 | 0.052864 | [17 empty] | Исключена стоимость рубильника и его монтаж в существующем ТП. Исключены непредвиденные затраты. | 0.07552
8. | Магазин. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №72 (222 м). Монтаж распределительной ячейки ЩО-70 в ТП №72, РУ-0,4 кВ. | [14 empty] | 0.28438 | 0.085314 | 0.19907 | [17 empty] | Исключена стоимость ячейки ЩО-70 и ее монтаж в существующем ТП. Исключены непредвиденные затраты. | 0.28438
9. | Нежилое помещение для ИП. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №57 (180 м). В ТП №57, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [14 empty] | 0.059 | 0.0177 | 0.0413 | [17 empty] | Исключена стоимость рубильника и его монтаж в существующем ТП. Исключены непредвиденные затраты. | 0.059
10. | Аптечный магазин. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №151 (240 м). В ТП №151, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [14 empty] | 0.10266 | 0.030798 | 0.071862 | [17 empty] | Исключена стоимость рубильника и его монтаж в существующем ТП. Исключены непредвиденные затраты. | 0.10266
11. | Здание главного корпуса для ИП. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №112 (258 м). В ТП №112, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [14 empty] | 0.31624 | 0.094872 | 0.22137 | [17 empty] | Исключена стоимость рубильника и его монтаж в существующем ТП. Исключены непредвиденные затраты. | 0.31624
12. | Автомойка - кафе. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №111 (240 м). В ТП №111, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [14 empty] | 0.08024 | 0.024072 | 0.056168 | [17 empty] | Исключена стоимость рубильника и его монтаж в существующем ТП. Исключены непредвиденные затраты. | 0.08024
13. | Офис. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №35 (170 м). В ТП №35, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [14 empty] | 0.02478 | 0.007434 | 0.017346 | [17 empty] | Исключена стоимость рубильника и его монтаж в существующем ТП. Исключены непредвиденные затраты. | 0.02478
14. | Встроенное нежилое помещение с целью его использования под офис. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №98 (130 м). В ТП №98, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100 | [14 empty] | 0.0295 | 0.00885 | 0.02065 | [17 empty] | Исключена стоимость рубильника и его монтаж в существующем ТП. Исключены непредвиденные затраты. | 0.0295
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## приложение 2
Приложение №2 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2011 года № 477
Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Мысковская ЭСО" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Директор
ООО "Мысковская ЭСО"
____________________Е.А. Краснов
(подпись)
« »_____________ 2011 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План* 2012 года | План * 2013 года | План * 2014 года | Итого
1 | Собственные средства (с НДС) | 10.4088 | 8.63 | 11.56 | 10.4088
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции (без НДС): | 8.065 | 6.31 | 8.7 | 8.065
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) | 5.6 | 5.29 | 7.55 | 5.6
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 |  |  | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) (без НДС) | 2.465 | 1.02 | 1.15 | 2.465
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 |  |  | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей (без НДС) | 2.465 |  |  | 2.465
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 |  |  | 0
1.2. | Амортизация (без НДС) | 0.756 | 1 | 1.1 | 0.756
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.756 | 1 | 1.1 | 0.756
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 |  |  | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 |  |  | 0
1.3. | Возврат НДС | 1.5878 | 1.32 | 1.76 | 1.5878
1.4. | Прочие собственные средства | 0 |  |  | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 |  |  | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 |  |  | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 |  |  | 0
2.1. | Кредиты | 0 |  |  | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 |  |  | 0
2.3. | Займы организаций | 0 |  |  | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 |  |  | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 |  |  | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 |  |  | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 10.4088 | 8.63 | 11.56 | 10.4088
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
Главный инженер
подпись
Экономист
подпись