## приложение 1
Приложение № 1 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2011 г. № 473
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро" на 2012 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Обоснования | Замечания | Стоимость, по мнению экспертов, с НДС, млн. руб.
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО без НДС, млн. руб. | [14 empty] | 23.288 | 0 | 0 | 19.567 | 3.721 | [15 empty] | амортизация = 61,811 млн. руб. | 23.288
| ВСЕГО | [14 empty] | 27.48 | 0 | 0 | 23.089 | 4.391 | [15 empty] | 72.937 | 27.48
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 27.48 | 0 | 0 | 23.089 | 4.391 | [16 empty] | 27.48
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
… | …
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
| Поддержание действующих мощностей | [14 empty] | 27.48 | 0 | 0 | 23.089 | 4.391 |  |  |  |  | 2012 | [10 empty] | -45.457 | 27.48
1 | Замена блока "Отделитель, короткозамыкатель-110 кВ " на выключатель 110 кВ по схеме 110-4Н" (ПС 110кВ №18) |  |  |  |  | 1970 | 25 | 2 ТДТН | 63 | [6 empty] | 23.089 | 0 | 0 | 23.089 | 0 |  |  |  |  | 2012 | [9 empty] | ПЗ, техническое задание на закупку а/м, прайс-лист ООО "КузбассУАЗцентр", договор оказания транспортных услуг с ОАО "Томусинское энергоуправление" |  | 23.089
2 | Устройство проверки релейной защиты и автоматики РЕТОМ-21 | [14 empty] | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0.637 |  |  |  |  | 2012 | [9 empty] | ПЗ, техническое задание на закупку автобуса, прайс-лист ООО "ТД "КМПК", договор оказания транспортных услуг с ОАО "Томусинское энергоуправление" |  | 0.637
3 | Установка для определения пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 | [14 empty] | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |  |  |  |  | 2012 | [9 empty] | ПЗ, техническое задание на закупку а/м, прайс-лист ООО "КузбассУАЗцентр", договор оказания транспортных услуг с ОАО "Томусинское энергоуправление" |  | 0.211
4 | Бурильно-крановая установка БКМ-516 | [14 empty] | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 3.386 |  |  |  |  | 2012 | [9 empty] | ПЗ, техническое задание на закупку погрузчика, прайс-лист ООО "ТД "КМПК", договор оказания транспортных услуг с ОАО "Томусинское энергоуправление" |  | 3.386
5 | Компьютерная техника | [14 empty] | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 |  |  |  |  | 2012 | [9 empty] | ПЗ, техническое задание на закупку компьютерной техники, прайс-листы |  | 0.157
1 | Строительство ЛЭП-110 от ЮК ГРЭС до п/ст "Чувашинская-110/35/6" | [8 empty] | 2012 | 30 | металл | АС-240/56 | 47.5 | [14 empty] | 2012 | 30 | металл | АС-240/56 | 47.5
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## приложение 2
Приложение № 2 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2011 г. № 473
Источники финансирования инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Директор
филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченск
А.Н. Шерстобитов
«___»________ 2011 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План 2012 года | План * года 2013 | План * года 2014 ** | Итого
1 | Собственные средства (с НДС) | 27.48 | 176.139 | 221.873 | 27.48
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции (без НДС): | 2.003 | 0 | 0 | 2.003
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) | 2.003 | 0 |  | 2.003
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 |  |  | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 |  |  | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 |  |  | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 |  |  | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 |  |  | 0
1.2. | Амортизация (без НДС) | 21.285 | 149.27 | 188.028 | 21.285
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе (без НДС) | 21.285 | 149.27 | 188.028 | 21.285
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 |  |  | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 |  |  | 0
1.3. | Возврат НДС | 4.192 | 26.869 | 33.845 | 4.192
1.4. | Прочие собственные средства | 0 |  |  | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 |  |  | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 |  |  | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты |  |  |  | 0
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования (с НДС) | 27.48 | 176.139 | 221.873 | 27.48
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ