## Приложение 1
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Приложение № 1 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 470
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Прокопьевскэнерго" (г. Прокопьевск) на год 2012
Согласовано | [27 empty] | Утверждаю
Первый заместитель | [8 empty] | По Прокопьевску и Прокопьевскому району | [18 empty] | Генеральный директор
Главы города г. Прокопьевска | [27 empty] | ОАО "Прокопьевскэнерго"
__________А.Б. Мамаев | [27 empty] | ____________С.М. Бутиков
«___»______20__ г | [27 empty] | «___»________20__ г.
| М.П. | [29 empty] | М.П.
№№ | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Стоимость (с НДС), по мнению экспертной группы, млн. руб. | Плановый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [13 empty] | Срок полезно го использования/ № группы/ месяц ввода | Обоснования | Замечания
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [6 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Замена отработавшего срок эксплуатации тансформатора Т-1 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 |  |  |  |  | 1974 | 15-20 | 3 шт ТМ-1000, 1 шт ТМ-1250 | 4.25 | [6 empty] | 0.577 | 0.672 |  | 0.165 | 0.507 | [15 empty] | 15-20лет /7гр./ май | Акт технического состояния трансформатора, протокол испытания, коммерческое предложение ОАО "Электрощит - Самара", смета на замену, паспорт трансформатора | исключена стоимость услуг автокрана и трала, которые учтены расценками, скорректировани индекс-дефлятор | 0.577
2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 8 |  |  |  |  | 1976 | 15-20 | ТМ-630, ТМ-100 | 0,73 | [6 empty] | 0.409 | 0.503 |  | 0.16 | 0.343 | [15 empty] | 15-20лет /7гр./ май | Акт технического состояния трансформатора, протокол испытания, коммерческое предложение ОАО "Электрощит - Самара", смета на замену, паспорт трансформатора | исключена стоимость услуг автокрана и трала, которые учтены расценками, скорректирован индекс-дефлятор | 0.409
3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1ТМ-250 6/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 1 |  |  |  |  | 1942 | 15-20 | 2 шт ТДНС-35/6-16000, 1 шт ТДНС-35/6-10000 | 42 | [6 empty] | 0.198 | 0.327 |  | 0.146 | 0.181 | [15 empty] | 15-20лет /7гр./ май | Акт технического состояния трансформатора, протокол испытания, коммерческое предложение ОАО "Электрощит - Самара", смета на замену, паспорт трансформатора | исключена стоимость услуг автокрана и трала, которые учтены расценками, скорректирован индекс-дефлятор | 0.198
4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 24 |  |  |  |  | 1956 | 15-20 | 2 шт ТМ-180, 1 шт ТМ-560, 1 шт ТМ-1000 | 1,92 | [6 empty] | 0.171 | 0.264 |  | 0.129 | 0.135 | [15 empty] | 15-20лет /7гр./ октябрь | Акт технического состояния трансформатора, протокол испытания, коммерческое предложение ОАО "Электрощит - Самара", смета на замену, паспорт трансформатора | исключена стоимость услуг автокрана и трала, которые учтены расценками, скорректирован индекс-дефлятор | 0.171
5 | Замена отработвашего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1 ТМ-100 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 42 |  |  |  |  | 1954 | 15-20 | 3 шт ТДНС 35/6 кВ-10000 | 30 | [6 empty] | 0.146 | 0.239 |  | 0.129 | 0.11 | [15 empty] | 15-20лет /7гр./ октябрь | Акт технического состояния трансформатора, протокол испытания, коммерческое предложение ОАО "Электрощит - Самара", смета на замену, паспорт трансформатора | исключена стоимость услуг автокрана и трала, которые учтены расценками, скорректирован индекс-дефлятор | 0.146
6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1 ТМ-63 6/0,4 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 34 |  |  |  |  | 1979 | 15-20 | 2 шт ТМН 35/6 кВ 6300 кВа | 12,6 | [6 empty] | 0.22 | 0.22 |  | 0.129 | 0.091 | [15 empty] | 15-20лет /7гр./ ноябрь | Акт технического состояния трансформатора, протокол испытания, коммерческое предложение ОАО "Электрощит - Самара", смета на замену, паспорт трансформатора | скорректирован индекс-дефлятор | 0.22
7 | Замена токограничивающих реакторов РТСТ на ПС №1. фид. 11; ПС №25, фид. 6-3-Г |  |  |  |  | 1965 | 15-20 | 2 шт ТМ-560 6/0,4 кВ | 1,12 | [6 empty] | 2.277 | 4.77 |  |  | 4.77 | [15 empty] | 15-20лет /7гр./ ноябрь | Акт технического состояния, коммерческое предложение ЗАО "ЭНЕРГОМАШ", паспорт реактора, акт | замена реактора на п/ст №1 включены в программу на 2011 год, учтена замена реактора на п/ст №25 | 2.277
8 | Замена индукционных электросчетчиков на счетчики СЭТ-4ТМ в целях обновления системы учета эл. энергии предприятия в целях снижения потерь и повышения надежности электроснабжения (73 штуки) | [13 empty] | 73 | 1.789 | 1.79 |  | 0.134 | 1.656 | [15 empty] | 7-10лет /5гр./ июнь | Акт обследования технического состояния электросчетчиков, справка о находящихся на балансе предприятия элементах системы учета, перечень расчетных счетчиков, подлежащих замене, смета на замену счетчиков, прайс-лист ФГУП "Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе" |  | 1.789
9 | Проектирование системы пожаротушения маслохозяйства, хранилища маслопродуктов, цех по ремонту трансформаторов | [14 empty] | 0.557 | 0.557 | 0.557 | [17 empty] | 5-7 лет/ 4 гр./ раб. август 2013 | Акт обследования технического состояния, предписание МЧС №243/1/133 от 29.06.2011, задание на ПИР, договор на ПИР, график ПИР, поэтажный план помещений | скорректирован индекс-дефлятор | 0.557
10 | Проектирование реконструкции оборудования щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 |  |  |  |  | 1974 | 7-10 | 3 шт ТМ-1000, 1 шт ТМ-1250 | 4,25 | [6 empty] | 0.317 | 0.317 | 0.317 | [17 empty] | 7-10лет /5гр./ раб. август 2013 | Акт технического состояния н/в щита 0,4 кВ, задание на ПИР, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, договор на ПИР №03/11Н от 25.02.2011 с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, график ПИР, план и схемы подстанции, паспорт низковольтного щита |  | 0.317
11 | Проектирование реконструкции ПС с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные, заменой РЗиА ПС 35/6 кВ № 2 (ВМ-6кВ фид. 1 - 36) |  |  |  |  | 1982 | 7-10 | ТДНС-35/6 кВ-10000 + 2 ТМ 35/0,23-100 кВа | 20,2 | [6 empty] | 1.696 | 1.696 | 1.696 | [17 empty] | 10-15лет /6гр./ раб. сентябрь 2013 | Акт технического состояния в/в оборудования, задание на ПИР, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, договор на ПИР №06/11Н от 25.02.2011 с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, график ПИР, паспорта выключателей |  | 1.696
[15 empty] | Итого: | 8.357 | 11.355 | 2.57 | 0.992 | 7.793 | 0 | [17 empty] | 8.357
… | …
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
… | [14 empty] | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | ПС 110/35/6 кВ №37 "Базовая" проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1987 | 10-15 | 2 штТДТН-110/35/6 кВ-40000 | 80 | [6 empty] | 0.248 | 2.62 | 0.248 | 2.372 | [16 empty] | 2-3 года/ 2гр. / август | Акт обследования, задание на ПИР, Правительственная телеграмма НР 399 об усилении антитеррористической защищенности объектов, письмо Администрации г. Прокопьевска о выполнении мероприятий по усилению защищенности объектов, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, договор намерения на ПИР от 16.08.2011 №41/11Н с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, график ПИР, предварительный договор от 23.08.2011 №2 с ООО "Электрон-М" на СМР, сметный расчет на установку видеонаблюдения, план подстанции | отсутствует проект, предлагается включить стоимость ПИР | 0.248
2 | ПС 110/35/6 кВ №20н "Гидроузел"проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1973 | 15-20 | 2 шт ТДН-110/6 кВ 10000 кВа | 20 | [6 empty] | 0.124 | 1.304 | 0.124 | 1.18 | [16 empty] | 2-3 года/ 2гр. / август | Акт обследования, задание на ПИР, Правительственная телеграмма НР 399 об усилении антитеррористической защищенности объектов, письмо Администрации г. Прокопьевска о выполнении мероприятий по усилению защищенности объектов, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, договор намерения на ПИР от 16.08.2011 №40/11Н с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, график ПИР, предварительный договор от 23.08.2011 №1 с ООО "Электрон-М" на СМР, сметный расчет на установку видеонаблюдения, план подстанции | отсутствует проект, предлагается включить стоимость ПИР | 0.124
3 | ПС 35/6 кВ №1 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1942 | 15-20 | 2 шт ТДНС-35/6-16000, 1 шт ТДНС-35/6-10000 | 42 | [6 empty] | 0.124 | 1.28 | 0.124 | 1.156 | [16 empty] | 2-3 года/ 2гр. / август | Акт обследования, задание на ПИР, Правительственная телеграмма НР 399 об усилении антитеррористической защищенности объектов, письмо Администрации г. Прокопьевска о выполнении мероприятий по усилению защищенности объектов, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, договор намерения на ПИР от 16.08.2011 №42/11Н с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, график ПИР, предварительный договор от 23.08.2011 №3 с ООО "Электрон-М" на СМР, сметный расчет на установку видеонаблюдения, план подстанции | отсутствует проект, предлагается включить стоимость ПИР | 0.124
4 | ПС 35/6 кВ №2 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1982 | 7-10 | ТДНС-35/6 кВ-10000 + 2 ТМ 35/0,23-100 кВа | 20,2 | [6 empty] | 0.142 | 1.794 | 0.142 | 1.652 | [16 empty] | 2-3 года/ 2гр. / август | Акт обследования, задание на ПИР, Правительственная телеграмма НР 399 об усилении антитеррористической защищенности объектов, письмо Администрации г. Прокопьевска о выполнении мероприятий по усилению защищенности объектов, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, договор намерения на ПИР от 16.08.2011 №43/11Н с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, график ПИР, предварительный договор от 23.08.2011 №4 с ООО "Электрон-М" на СМР, сметный расчет на установку видеонаблюдения, план подстанции | отсутствует проект, предлагается включить стоимость ПИР | 0.142
5 | ПС 35/6 кВ №6 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1972 | 10-15 | 2 шт ТДНС-35/6 кВ 10000, 2 шт ТСН-35/0,23 100 кВа | 20.2 | [6 empty] | 0.152 | 1.818 | 0.142 | 1.676 | [16 empty] | 2-3 года/ 2гр. / август | Акт обследования, задание на ПИР, Правительственная телеграмма НР 399 об усилении антитеррористической защищенности объектов, письмо Администрации г. Прокопьевска о выполнении мероприятий по усилению защищенности объектов, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, договор намерения на ПИР от 16.08.2011 №44/11Н с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, график ПИР, предварительный договор от 23.08.2011 №5 с ООО "Электрон-М" на СМР, сметный расчет на установку видеонаблюдения, план подстанции | отсутствует проект, предлагается включить стоимость ПИР | 0.152
6 | ПС 35/6 кВ №14 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1956 | 15-20 | 2 ТДНС-35/6-10000 | 20 | [6 empty] | 0.148 | 1.977 | 0.148 | 1.829 | [16 empty] | 2-3 года/ 2гр. / сентябрь | Акт обследования, задание на ПИР, Правительственная телеграмма НР 399 об усилении антитеррористической защищенности объектов, письмо Администрации г. Прокопьевска о выполнении мероприятий по усилению защищенности объектов, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, договор намерения на ПИР от 16.08.2011 №45/11Н с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, график ПИР, предварительный договор от 23.08.2011 №6 с ООО "Электрон-М" на СМР, сметный расчет на установку видеонаблюдения, план подстанции | отсутствует проект, предлагается включить стоимость ПИР | 0.148
7 | ПС 35/6 кВ №19 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1979 | 20-25 | 2 шт ТДНС-35/6 кВ 10000 кВа + 2 ТСН 35/0,23 кВ 100 кВа | 20.2 | [6 empty] | 0.166 | 2.172 | 0.166 | 2.006 | [16 empty] | 2-3 года/ 2гр. / сентябрь | Акт обследования, задание на ПИР, Правительственная телеграмма НР 399 об усилении антитеррористической защищенности объектов, письмо Администрации г. Прокопьевска о выполнении мероприятий по усилению защищенности объектов, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, договор намерения на ПИР от 16.08.2011 №46/11Н с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, график ПИР, предварительный договор от 23.08.2011 №7 с ООО "Электрон-М" на СМР, сметный расчет на установку видеонаблюдения, план подстанции | отсутствует проект, предлагается включить стоимость ПИР | 0.166
8 | ПС 35/6 кВ №31 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1965 | 15-20 | 2 шт ТДНС-35/6 кВ-15000 + 2 шт ТСН 35/0,23-100 кВа | 30,2 | [6 empty] | 0.133 | 1.363 | 0.124 | 1.239 | [16 empty] | 2-3 года/ 2гр. / сентябрь | Акт обследования, задание на ПИР, Правительственная телеграмма НР 399 об усилении антитеррористической защищенности объектов, письмо Администрации г. Прокопьевска о выполнении мероприятий по усилению защищенности объектов, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, договор намерения на ПИР от 16.08.2011 №47/11Н с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, график ПИР, предварительный договор от 23.08.2011 №8 с ООО "Электрон-М" на СМР, сметный расчет на установку видеонаблюдения, план подстанции | отсутствует проект, предлагается включить стоимость ПИР | 0.133
9 | ПС 35/6 кВ №34 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1979 | 15-20 | 2 шт ТМН 35/6 кВ 6300 кВа | 12,6 | [6 empty] | 0.083 | 1.086 | 0.083 | 1.003 | [16 empty] | 2-3 года/ 2гр. / сентябрь | Акт обследования, задание на ПИР, Правительственная телеграмма НР 399 об усилении антитеррористической защищенности объектов, письмо Администрации г. Прокопьевска о выполнении мероприятий по усилению защищенности объектов, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, договор намерения на ПИР от 16.08.2011 №48/11Н с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, график ПИР, предварительный договор от 23.08.2011 №9 с ООО "Электрон-М" на СМР, сметный расчет на установку видеонаблюдения, план подстанции | отсутствует проект, предлагается включить стоимость ПИР | 0.083
10 | ПС 35/6 кВ №41 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1989 | 10-15 | 1 шт ТДП 35/6 кВ 1000 кВа, 1 шт ТМ 35/6 кВ 7500 кВа | 17.5 | [6 empty] | 0.049 | 0.674 | 0.049 | 0.625 | [16 empty] | 2-3 года/ 2гр. / сентябрь | Акт обследования, задание на ПИР, Правительственная телеграмма НР 399 об усилении антитеррористической защищенности объектов, письмо Администрации г. Прокопьевска о выполнении мероприятий по усилению защищенности объектов, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, договор намерения на ПИР от 16.08.2011 №49/11Н с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, график ПИР, предварительный договор от 23.08.2011 №10 с ООО "Электрон-М" на СМР, сметный расчет на установку видеонаблюдения, план подстанции | отсутствует проект, предлагается включить стоимость ПИР | 0.049
11 | Проектирование системы пожарной сигнализации ПС № 1, 20, 37 |  |  |  |  | 1933, 1973, 1987 | 5-7 | [8 empty] | 0.676 | 0.676 | 0.676 | [17 empty] | 5-7 лет/ 4 гр./ ноябрь | Акт обследования, задание на ПИР, Правительственная телеграмма НР 399 об усилении антитеррористической защищенности объектов, письмо Администрации г. Прокопьевска о выполнении мероприятий по усилению защищенности объектов, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, договор намерения на ПИР от 25.02.2011 №13/11Н с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, договор намерения на ПИР от 25.02.2011 №14/11Н с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, договор намерения на ПИР от 25.02.2011 №15/11Н с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, график ПИР, планы подстанций |  | 0.676
12 | Работы по монтажу пожарной сигнализации ПС № 1, 20, 37 |  |  |  |  | 1933, 1973, 1987 | 5-7 | [8 empty] | 2.441 | 2.441 |  | 2.441 | [16 empty] | 5-7 лет/ 4 гр./ ноябрь | Акт обследования, Правительственная телеграмма НР 399 об усилении антитеррористической защищенности объектов, письмо Администрации г. Прокопьевска о выполнении мероприятий по усилению защищенности объектов, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР и СМР, предварительные договоры от 23.08.2011 №№18, 16, 17 с ООО "Электрон-М" на СМР, сметные расчеты, техзадания на ПИР |  | 2.441
13 | Установка системы спутникового мониторинга на автотранспорт | [5 empty] | 5-7 | [8 empty] | 0.74 | 0.74 |  | 0.193 | 0.547 | [16 empty] | Протокол совещания ОАО "Прокопьевскэнерго", докладная записка начальника ТХУ, список автотранспортных средств для установки системы мониторинга ГЛОНАСС, коммерческое предложение ООО "НоваИнфоСвязь", спецификация оборудования и объемов работ |  | 0.74
14 | Проектирование модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии |  |  |  |  | 2006 | 5-7 | [8 empty] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | [18 empty] | Протокол совещания ОАО "Прокопьевскэнерго", докладная записка начальника ОТЭЭ, договор на создание АИИС КУЭ №141оф-14.09 от 14.09.2011 с ООО "Сервисный центр "Энергия", предварительная смета на выполнение работ, предварительная спецификация оборудования, график выполнения работ |  | 8.5
[15 empty] | Итого: | 13.726 | 28.445 | 10.526 | 17.372 | 0.547 | 0 | [17 empty] | 27.335
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Работы по замене масляных выключателей на вакуумные с установкой 3-х дополнительных ячеек для стат. батарей и тр-ра 100 кВА, включая замену механических РЗиА на микропроцессорные ПС 6/0,4 кВ № 26. (ВМ-6 кВ фид. 1-30, стат. батареи 1, 2 сек. 6кВ); (по выполненному проекту в 2011 г.); |  |  |  |  | 1958 | 10-15 | 3 ТМ 35/0,23-560 кВа+1 ТМ 35/0,23-180 кВа+1 ТМ 35/0,23-100 кВа | 1,96 | [6 empty] | 27.335 | 31.017 |  | 9.904 | 21.113 | [15 empty] | 10-15лет /6гр./ август | Акт технического состояния, предварительный договор от 26.08.2011 №11-1043 с ЗАО "Тяжпромсервис", договор на ПИР от 27.04.2011 №08/11 с ООО "Спецпроект", смета на ПИР, задание на ПИР, технические условия на ПИР, сметные расчеты, ЗАО "Тяжпромсервис", коммерческие предложения ООО "КОНТАКТ-СИБИРЬ" на поставку вакуумных выключателей, коммерческое предложение ЗАО "Тяжпромсервис" на поставку шкафов коммутационного оборудования, коммерческое предложение ЗАО "ЭНЕРГОМАШВИН" на поставку шкафа оперативного тока, коммерческое предложение ООО ТД "Электрощит - Самара" на поставку высоковольтного оборудования, паспорта выключателей |  | 27.335
[15 empty] | Итого: | 27.335 | 31.017 | 0 | 9.904 | 21.113 | 0
1.6. | Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1 | Приобретение циркулярного станка для обеспечения работы строительных бригад, типа METABO BKS 450/5,5 (пильный диск D=450 мм, высота пропила не менее 120 мм. | [13 empty] | 1 | 0.073 | 0.073 |  |  | 0.073 | [15 empty] | 5-7 лет/ 4 гр./ | Акт технического состояния, протокол технического совещания, прайс-лист |  | 0.073
2 | Приобретение нового автобуса типа "ПАЗ" вместо старого, отработавшего срок эксплуатации | [13 empty] | 1 | 1.236 | 1.236 |  |  | 1.236 | [15 empty] | 5-7 лет/ 4 гр./ | Акт осмотра технического состояния, дефектная ведомость, технико-коммерческое предложение ООО "ТД "КМПК", ПТС |  | 1.236
3 | Приобретение нового автомобиля типа "ГАЗ" (4ВД) для аварийной бригады электромонтеров по обслуживанию подстанций | [13 empty] | 1 | 1.266 | 1.266 |  |  | 1.266 | [15 empty] | 5-7 лет/ 4 гр./ | Акт осмотра технического состояния, дефектная ведомость, технико-коммерческое предложение ООО "ТД "КМПК", ПТС |  | 1.266
4 | Испытательно-измерительный комплекс РЕТОМ-61 | [13 empty] | 1 компл. | 0.995 | 0.995 |  |  | 0.995 | [15 empty] | 3-5 лет/ 3 гр./ | Акт обследования технического состояния средств измерений, техническое задание на приобретение, извещения ФБУ "Кемеровский ЦСМ" о непригодности применения, прайс-лист |  | 0.995
РЕТ-3000 (нагрузочный тр-р)
РЕТ-ВАХ (изм.-тр-рный блок)
РЕТ-МОМ (блок для измер-я сопротивлений)
СПП-80 (передвижная сборная стойка)
5 | Multinorm MI-6201 (измеритель окружающей среды) - 2 шт | [13 empty] | 2 | 0.382 | 0.382 |  |  | 0.382 | [15 empty] | 3-5 лет/ 3 гр./ | Акт обследования технического состояния средств измерений, прайс-лист, извещения ФБУ "Кемеровский ЦСМ" о непригодности применения |  | 0.382
6 | Рефлектометр «Рейс-305» | [13 empty] | 1 | 0.095 | 0.095 |  |  | 0.095 | [15 empty] | 3-5 лет/ 3 гр./ | Акт обследования технического состояния средств измерений, прайс-лист, извещения ФБУ "Кемеровский ЦСМ" о непригодности применения |  | 0.095
7 | MIE-500 (измеритель параметров электробезопасности электроустановок) | [13 empty] | 1 | 0.048 | 0.048 |  |  | 0.048 | [15 empty] | 3-5 лет/ 3 гр./ | Акт обследования технического состояния средств измерений, прайс-лист, извещения ФБУ "Кемеровский ЦСМ" о непригодности применения |  | 0.048
8 | MIC-2500 (измеритель сопротивлений, увлажнённости и степени старения изоляции) | [13 empty] | 1 | 0.048 | 0.048 |  |  | 0.048 | [15 empty] | 3-5 лет/ 3 гр./ | Акт обследования технического состояния средств измерений, прайс-лист, извещения ФБУ "Кемеровский ЦСМ" о непригодности применения |  | 0.048
9 | MRU-101 (измеритель сопротивления заземляющих устройств и молниезащиты) | [13 empty] | 1 | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.07 | [15 empty] | 3-5 лет/ 3 гр./ | Акт обследования технического состояния средств измерений, прайс-лист, извещения ФБУ "Кемеровский ЦСМ" о непригодности применения |  | 0.07
10 | УИ-70 СЗ-50, установка испытания средств защиты | [13 empty] | 1 | 0.204 | 0.204 |  |  | 0.204 | [15 empty] | 5-7 лет/ 4 гр./ | Акт обследования технического состояния средств измерений, прайс-лист, извещения ФБУ "Кемеровский ЦСМ" о непригодности применения |  | 0.204
11 | Аппарат для высоковольтных испытаний АИД-70М | [13 empty] | 1 | 0.146 | 0.146 |  |  | 0.146 | [15 empty] | 5-7 лет/ 4 гр./ | Акт обследования технического состояния средств измерений, прайс-лист, извещения ФБУ "Кемеровский ЦСМ" о непригодности применения |  | 0.146
12 | УНЭП-2000 Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ | [13 empty] | 1 | 0.123 | 0.123 |  |  | 0.123 | [15 empty] | 3-5 лет/ 3 гр./ | Акт обследования технического состояния средств измерений, прайс-лист, извещения ФБУ "Кемеровский ЦСМ" о непригодности применения |  | 0.123
13 | "Энергомонитор-3.3Т1" Прибор для непрерывного измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин (ПКЭ) | [13 empty] | 1 | 0.272 | 0.272 |  |  | 0.272 | [15 empty] | 3-5 лет/ 3 гр./ август | Акт обследования технического состояния средств измерений, договор на изготовление и поставку от 12.09.2011 №198 с ООО "НПП Марс-Энерго", счет на оплату |  | 0.272
14 | Приобретение сервера резервного копирования | [13 empty] | 1 | 0.494 | 0.494 |  |  | 0.494 | [15 empty] | 3-5 лет/ 3 гр./ | Акт технического состояния, счет на оплату №4100 от 11.08.2011, договор поставки №173оф-05.10 от 05.10.2009 с ООО "Центр информационных технологий" |  | 0.494
| Итого: | [13 empty] | Итого: | 5.452 | 5.452 | 0 | 0 | 5.452 | 0 | [17 empty] | 5.452
По г. Кемерово
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Проектирование реконструкции вводных ВЛ-110 кВ Керамзитовая-Ново-Кемеровская ТЭЦ, ОРУ-110 кВ подстанции с заменой трансформаторов тока ТТ1, ТТ2, разъединителей СР3, СР4, ЛР-110 (первый этап) | [5 empty] | 10-15 | 2 шт ТДТН-10000/110-79У1 | 20 |  |  | Металлические |  | 0,8 |  | 4.949 | 4.949 | 4.949 | [18 empty] | Акт обследования технического состояния, протокол совещания по схеме выдачи мощности, задание на ПИР, перечень договоров о намерениях, предварительный договор на ПИР от 14.09.2011 №11-1046 с ЗАО "Тяжпромсервис", сметы на ПИР, электрическая схема подстанции |  | 4.949
2 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Проектирование реконтрукции с заменой ОД-1, ОД-2 и МСВ-110 на элегазовые выключатели с устройством РЗиА (второй этап) | [5 empty] | 10-15 | 2 шт ТДТН-10000/110-79У1 | 20 | [6 empty] | 8.604 | 8.6037 | 8.6037 | [18 empty] | Акт обследования технического состояния, электрическая схема подстанции, протокол совещания по схеме выдачи мощности, задание на ПИР, перечень договоров о намерениях, |  | 8.604
[15 empty] | Итого: | 13.553 | 13.5527 | 13.5527 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF!
| ИТОГО с НДС | [11 empty] | Итого по программе: |  |  | 68.423 | 89.8217 | 26.6487 | 28.268 | 34.905 | 0 | [17 empty] | #REF!
[38 empty] | в т.ч. Амортизация 13,076 млн. руб. | #REF!
#REF!
#REF!
68.424
#REF!
57.9864
#REF!

## приложение 2
Приложение № 2 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 470
Источники финансирования инвестиционной программы
ОАО "Прокопьевскэнерго" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. руб.
Утверждаю
Директор
филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченск
А.Н. Шерстобитов
«___»________ 2011 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План 2012 года | План * года 2013 | План * года 2014 ** | Итого
1 | Собственные средства (с НДС) | 68.423 | 176.139 | 221.873 | 68.423
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 44.91 | 0 | 0 | 44.91
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 44.91 | 0 |  | 44.91
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  |  | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 |  |  | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 |  |  | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 |  |  | 0
1.2. | Амортизация | 13.076 | 149.27 | 188.028 | 13.076
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 13.076 | 149.27 | 188.028 | 13.076
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 10.437 | 26.869 | 33.845 | 10.437
1.4. | Прочие собственные средства | 0 |  |  | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования (с НДС) | 68.423 | 176.139 | 221.873 | 68.423
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ