## приложение 2
Приложение № 2 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 479
Источники финансирования инвестиционной программы
ЗАО "Сибэлектросервис" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. руб.
Утверждаю
Директор
филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченск
А.Н. Шерстобитов
«___»________ 2011 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План 2012 года | План * года 2013 | План * года 2014 ** | Итого
1 | Собственные средства (с НДС) | 10.172 | 176.139 | 221.873 | 10.172
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 5.397 | 0 | 0 | 5.397
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 5.397 | 0 |  | 5.397
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  |  | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 |  |  | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  |  | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 |  |  | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 |  |  | 0
1.2. | Амортизация | 3.224 | 149.27 | 188.028 | 3.224
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 3.224 | 149.27 | 188.028 | 3.224
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 1.551 | 26.869 | 33.845 | 1.551
1.4. | Прочие собственные средства | 0 |  |  | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования (с НДС) | 10.172 | 176.139 | 221.873 | 10.172
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## приложение 1
Приложение № 1 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 479
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год 2012 ЗАО "Сибэлектросервис"
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Стоимость (с НДС), по мнению экспертов, млн. руб. | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Обоснования | Замечания
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [6 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля, провода | протяженность, км |  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ИТОГО без НДС, млн. руб. | [14 empty] | 8.6212 | 9.3052 |  |  | 9.3052 | [16 empty] | амортизация = 3,224 млн. руб.; прибыль = 5,397 млн. руб.
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 10.173 | 10.9801 |  |  | 10.9801
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1. | Реконструкция ПС Судженская 110/6 кВ, в том числе: | [34 empty] | ПЗ, дефектная ведомость, предварительная смета №7, коммерческое предложение ООО "ТД "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС"
ЗРУ-6 кВ с заменой
1.1. | МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ - 3 шт. |  |  |  |  | 2012 | 15 | [8 empty] | 0.476 | 0.48 |  |  | 0.48
2. | Реконструкция ПС Анжерская 35/6 кВ, в том числе: | [34 empty] | ПЗ, дефектная ведомость, предварительная смета №9, коммерческое предложение ООО "ТД "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС"
ЗРУ-6 кВ инв.№116 с заменой
2.1. | МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ - 5 шт. яч. 6-1, 6-2, 6-15, 6-22, 6-27 |  |  |  |  | 2012 | 15 | [9 empty] | 0.79 |  |  | 0.79
2.2. | ОРУ-35 кВ инв.№ с заменой | [34 empty] | ПЗ, дефектная ведомость, предварительная смета №16, счет на оплату
| Замена трансформаторов напряжения ЗНОМ-35 на ЗНОЛ-35 III УХЛ1 - 3 шт. |  |  |  |  | 2012 | 25 | [8 empty] | 0.1361 | 0.1361 |  |  | 0.1361
2.3. | Замена трансформаторов тока ТФЗМ-35 на ТОЛ-35 4 шт. |  |  |  |  | 2012 | 25 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | [15 empty] | ПЗ, дефектная ведомость, предварительная смета №15, коммерческое предложение ООО "ТД "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС"
2.4. | Замена разъединителей РГПЗ-2-35/1000 с ручным приводом 12 шт. на разъединители РЛНД-35 |  |  |  |  | 2012 | 15 | [8 empty] | 2.87 | 2.87 |  |  | 2.87 | [15 empty] | ПЗ, дефектная ведомость, предварительная смета №11, технико-коммерческое предложение ЗАО ТПФ "Монолит - Энерго", счет на оплату транспортных услуг
2.5. | МВ-35 на ВВ-35 - 3 шт. с ТОЛ-35-III-II УХЛ1 - 6 шт. |  |  |  |  | 2012 | 15 | [8 empty] | 3.19 | 3.19 |  |  | 3.19 | [15 empty] | ПЗ, дефектная ведомость, предварительная смета №14, коммерческое предложение ООО "ТД "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС"
2.6. | Трансформаторов СН 35 кВ ТМ-100 35/ 0,4 кВ 2 шт. |  |  |  |  | 2012 | 15 | ТМ, 2 шт. | 0.2 | [6 empty] | 0.2346 | 0.2346 |  |  | 0.2346 | [15 empty] | ПЗ, дефектная ведомость, предварительная смета №13, коммерческое предложение АЛТТРАНС, счет на оплату
2.7. | Разрядников РВС-35 на ограничители перенапряжения ОПНп-35/40,5/10/2 - 6 шт. |  |  |  |  | 2012 | 15 | [8 empty] | 0.10692 | 0.10692 |  |  | 0.10692 | [15 empty] | ПЗ, дефектная ведомость, предварительная смета №8, технико-коммерческое предложение ЗАО "ФЕНИКС-88"
2.8. | Реконструкция кабельного канала на ОРУ-35, кабельного канала на 6 кВ, цепей вторичной коммутации на ОРУ-35 |  |  |  |  | 2012 | 25 | [8 empty] | 1.9637 | 1.9637 |  |  | 1.9637 | [15 empty] | ПЗ, дефектная ведомость, предварительная смета №4, счет на оплату кабельной продукции и лотков
2.9. | Трансформаторов СН базы АУЭС ТМ-180 на ТМ-250 2 шт. |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТМ, 2 шт | 0.5 | [6 empty] | 0.2917 | 0.2917 |  |  | 0.2917 | [15 empty] | ПЗ, дефектная ведомость, предварительная смета №6, коммерческое предложение АЛТТРАНС, счет на оплату
3 | Приобретение, в том числе:
3.1 | приборов для производственной лаборатории
3.1.1 | УИ 300.1 - устройство для питания цепей DC/AC - для поверки и градуировки амперметров, вольтметров |  |  |  |  | 2012 | 10 | [8 empty] | 0.187 | 0.187 |  |  | 0.187 | [15 empty] | ПЗ, дефектная ведомость, коммерческое предложение ООО "ЗИП "ЮРИМОВ"
3.1.2 | Стенд СВС-50м для испытания защитных средств |  |  |  |  | 2012 | 10 | [8 empty] | 0.217 | 0.2301 |  |  | 0.2301 | [15 empty] | ПЗ, дефектная ведомость, счет на оплату, прайс-лист | принята стоимость согласно прайс-листу с индексацией в цены 2012 года