## Калькуляция КЭнК ПОСТ
Приложение к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06 марта 2012 г. № 37
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (г. Кемерово) на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединенной мощности менее 10000 кВА с учетом затрат филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" на 2012 год
руб./кВт
руб./кВт
№ | Наименование мероприятий | на 2012 год
1 | 2 | 3
| Итого ставка платы за технологическое присоединение (без НДС) (руб./кВт), в т.ч.: | 15179.78
1 | Подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 65.51
1.1 | Подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование - калькуляция на выдачу ТУ | 65.51
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации | 19.58
3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 9675.94
| в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объктов электроэнергетики: | 7740.75
| налог на прибыль | 1935.19
3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 5518.08
3.2 | строительство пунктов секционирования | 0
3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 2222.67
3.4 | строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0
3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0
3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0
3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 44.82
4.1 | Прием документов, проверка выполненных заявителем работ согласно ТУ - Калькуляция на проверку выполнения ТУ заявителем | 44.82
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч. <1> | 41.37
5.1 | Подготовительные работы на участие представителя филиала в осмотре присоединенных устройств должностным лицом органа исполнительной власти по технологическому надзору - Калькуляция на участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора | 41.37
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 5332.56
6.1 | Выполнение фактических действий по присоединению и обеспечение работы энергопринимающих устройств - Калькуляция на выполнение фактических действий | 55.16
6.2 | ставка платы вышестоящей сетевой организации филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" * | 5277.4
<1> - Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
* Ставка платы за технологическое присоединение филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" принята постановлением РЭК КО от 21.02.2012 № 20