## Калькуляция СКЭК ПОСТ
Приложение к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06 марта 2012 г. № 39
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (г. Кемерово) на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединенной мощности менее 10000 кВА с учетом затрат филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" на 2012 год
руб./кВт
№ | Наименование мероприятий | на 2012 год
1 | 2 | 3
| Итого ставка платы за технологическое присоединение (руб./кВт без НДС), в т.ч.: | 13953.23
До 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
Заявитель – физическое лицо, подающее заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой органи
Заявитель - юридическое лицо, не являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, - подающий заявку на технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите
Заявитель - юридическое лицо, являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, - подающий заявку на технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю
Свыше 30 кВт на напряжении 0,4 кВ
До 30 кВт на напряжении 0,4 кВ
1 | Подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 65.37
1.1 | - услуги производственного характера | 0.5
1.2 | - заработная плата | 28.73
1.3 | - общехозяйственные расходы | 33.24
1.4 | - внереализационные расходы | 2.9
1.5 | - подготовка сопутствующей документации к договору и выдача документации
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего, в т.ч. | 36.4
2.1 | - заработная плата | 15.6
2.2 | - общехозяйственные расходы | 19.3
2.3 | - внереализационные расходы | 1.5
2.7 | - необходимая прибыль | #REF!
3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 8572.26
| в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 6857.81
| налог на прибыль | 1714.45
3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 2349.26
#REF!
#REF!
| налог на прибыль | #REF!
3.2 | строительство пунктов секционирования | 0
3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 4508.55
3.4 | строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0
3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0
3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0
3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 1.3
4.1 | - услуги производственного характера | 0.6
4.2 | - общехозяйственные расходы | 0.7
4.3 | - выезд на объект для осмотра
4.4 | - организация документооборота
4.5 | - информирование заявителя о готовности договора и его последующая выдача
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств <1> | 0
5.1 | - услуги производственного характера | #REF!
5.2 | - общехозяйственные расходы | #REF!
5.3 |  | #REF!
5.4 | - общехозяйственные расходы | #REF!
5.5 | - выплаты социального характера | #REF!
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 5277.9
6.1 | - услуги производственного характера | 0.2
6.2 | - общехозяйственные расходы | 0.3
6.3 | - ставка платы вышестоящей сетевой организации филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго РЭС" на 2012 год | 5277.4
<1> - Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
Ставка платы за технологическое присоединение филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" принята постановлением РЭК КО от 21.02.2012 № 20