Приложение №1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от 23 марта 2012 года № 58

**Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ ПС «Береговая», ячейки 6 кВ №107, 208) энергопринимающих устройств ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 2×1000 кВА – 5 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46) по индивидуальному проекту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт  (без НДС) | **Плата,**  **тыс. руб.**  **(без НДС)** |
| 1 | Энергопринимающие устройства ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 2×1000 кВА – 5 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46) | ПС 110/6 кВ ПС «Береговая», ячейки 6 кВ №107, 208 | 2 800,00 | 4,16 | **11,66** |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 2 800,00 кВт по II категории надёжности на уровне напряжения 6 кВ