Приложение 1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 25 » мая 2012 года № 114

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мазуровская», ф. 10-16-ГМ, ф. 10-15-ПФ)  энергопринимающих устройств ООО «Монтажэнергострой» (двухцепная ВЛ-10кВ, ТП-2×100 кВА для электроснабжения 40-квартирного жилого дома, Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, пос. Ясногорский, ул. Центральная) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Монтажэнергострой» (двухцепная ВЛ-10кВ, ТП-2×100 кВА для электроснабжения 40-квартирного жилого дома, Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, пос. Ясногорский, ул. Центральная) | ПС 35/10 кВ «Мазуровская», ф. 10-16-ГМ, ф. 10-15-ПФ | 80,00 | 169,67 | 13,57 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 80 кВт по II категории надежности, U=10кВ