Приложение №1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 22 » июня 2012 года № 153

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть»  (ПС 110/35/10 кВ №19 «Краснокаменская») энергопринимающих устройств ОАО «Гормолзавод» (ф.10 кВ №10-28-М), расположенных по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ПС №19 «Краснокаменская», по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Гормолзавод» (ф.10 кВ №10-28-М), расположенные по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ПС №19 «Краснокаменская» | ПС 110/35/10 кВ №19 «Краснокаменская» | 400,0 | 37,11 | 14,84 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 400,0 кВт по III категории надежности на уровне напряжения 10 кВ.