Приложение 1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 03 » июля 2012 года № 158

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная» ф.10-14-МП, ПС 110/10 кВ «Тепличная», ф.10-40-ЖК)  энергопринимающих устройств МКУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение 2×ВЛ-10кВ, ТП 2×400 кВА к ф.10-14-МП ПС 110/10кВ «Восточная» и к ф.10-40-ЖК ПС 110/10 кВ «Тепличная» для электроснабжения детского сада, по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Молодёжная, д.52, корпус А) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства МКУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение 2×ВЛ-10кВ, ТП 2×400 кВА к ф.10-14-МП ПС 110/10кВ «Восточная» и к ф.10-40-ЖК ПС 110/10 кВ «Тепличная» для электроснабжения детского сада, по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Молодёжная, д.52, корпус А) | ПС 110/10 кВ «Восточная» ф.10-14-МП, ПС 110/10 кВ «Тепличная», ф.10-40-ЖК | 340,00 | 37,45 | 12,73 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 340 кВт по II категории, U=10 кВ