Приложение 1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 03 » июля 2012 года № 159

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 «Городская», яч.  №№ 8, 9)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ-6 кВ ф. 8, 9 для электроснабжения тяговой ПС № 3 ОАО «Горэлектротранспорт», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 2А) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ-6 кВ ф. 8, 9 для электроснабжения тяговой ПС № 3 ОАО «Горэлектротранспорт», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 2А) | ПС 110/6 «Городская», яч. №№ 8, 9 | 599,00 | 20,20 | 12,10 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 599 кВт (увеличение с 13 415,33 кВт до 14 014,33 кВт) по II категории, U=6 кВ