Приложение 1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 03 » июля 2012 года № 167

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Мирная», ячейки №№ 9, 62)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение 2×КЛ-10кВ и РП-42 к ПС 110/10 кВ «Мирная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 12/1 в Центральном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение 2×КЛ-10кВ и РП-42 к ПС 110/10 кВ «Мирная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 12/1 в Центральном районе г. Кемерово) | ПС 110/10 кВ «Мирная», ячейки №№ 9, 62 | 774,28 | 15,16 | 11,74 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 774,28 кВт (перевод существующей нагрузки с фидеров 10-25-РП-2, 10-27-РП-2, 10-28-ТП-539, 10-34-РП-2 и 10-36-ТП-610 на новый РП-42 без увеличения мощности по ПС Мирная) по II категории, U=10 кВ