Приложение №1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 03 » июля 2012 года № 169

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323)  энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) | ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323 | 80,00 | 3 568,12 | 285,45 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 80 кВт (увеличение с 40 кВт до 120 кВт) по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Приложение №2
к постановлению Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от « 03 » июля 2012 года № 169

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323)  энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 72,58 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,39 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,77 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 3,21 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 3,21 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 53,22 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 53,22 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 212,87 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 285,45 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 80 кВт (увеличение с 40 кВт до 120 кВт) по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Приложение №3
к постановлению Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от « 03 » июля 2012 года № 169

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323)  энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 3 568,12 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 42,90 |
| 1.1 | оплата труда | 25,21 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 7,66 |
| 1.3 | прочие | 10,02 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 72,63 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 72,63 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 3 253,47 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 2 588,25 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 2 588,25 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 24,50 |
| 4.1 | оплата труда | 11,10 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 3,37 |
| 4.3 | прочие | 10,02 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 31,65 |
| 5.1 | оплата труда | 16,59 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 5,04 |
| 5.3 | прочие | 10,02 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 142,98 |
| 6.1 | оплата труда | 101,96 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 31,00 |
| 6.3 | прочие | 10,02 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 80 кВт (увеличение с 40 кВт до 120 кВт) по III категории надежности, U=0,4 кВ.