Приложение 1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 03 » июля 2012 года № 171

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тисульская», ячейки №№ 6, 13)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП № К-35 1×630 кВА к ф.10-6-Т  и ТП № К-37 1×630 кВА к ф.10-13-А ПС 110/35/10 кВ «Тисульская» для электроснабжения стационара районной поликлиники МУЗ «ЦРБ Тисульского района», по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 22) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП № К-35 1×630 кВА к ф.10-6-Т и ТП № К-37 1×630 кВА к ф.10-13-А ПС 110/35/10 кВ «Тисульская» для электроснабжения стационара районной поликлиники МУЗ «ЦРБ Тисульского района», по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 22) | ПС 110/35/10 кВ «Тисульская», ячейки №№ 6, 13 | 460,00 | 25,52 | 11,74 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 460 кВт по III категории, U=10 кВ