Приложение 1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 06 » июля 2012 года № 181

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС110/ 35/6 «Весенняя», ЗРУ-6кВ, яч. № 9, ф. 10-19-КС, опора № 44) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ВЛ-10кВ ф. ВС-9В, ВЛ-10кВ ф. ВС-19-КС, для электроснабжения КТП-10/0,4 кВ 2×630 кВА, ООО «Красногорское», Кемеровский район, АД Кемерово-Промышленная, территория Ягуновского водозабора) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ВЛ-10кВ ф. ВС-9В, ВЛ-10кВ ф. ВС-19-КС, для электроснабжения КТП-10/0,4 кВ 2×630 кВА, ООО «Красногорское», Кемеровский район, АД Кемерово-Промышленная, территория Ягуновского водозабора) | ПС110/ 35/6 «Весенняя», ЗРУ-6кВ, яч. № 9, ф. 10-19-КС, опора № 44 | 625,00 | 21,09 | 13,18 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 408,6 кВт по II категории надёжности и 216,4 кВт по III категории надёжности на уровне напряжения 10 кВ

Приложение 2
к постановлению Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от « 06 » июля 2012 года № 181

| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС110/ 35/6 «Весенняя», ЗРУ-6кВ, яч. № 9, ф. 10-19-КС, опора № 44) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ВЛ-10кВ ф. ВС-9В, ВЛ-10кВ ф. ВС-19-КС, для электроснабжения КТП-10/0,4 кВ 2×630 кВА, ООО «Красногорское», Кемеровский район, АД Кемерово-Промышленная, территория Ягуновского водозабора) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 21,09 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 5,29 |
| 1.1 | оплата труда | 3,07 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 0,93 |
| 1.3 | прочие | 1,29 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 2,76 |
| 4.1 | оплата труда | 1,13 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,34 |
| 4.3 | прочие | 1,29 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч. | 3,00 |
| 5.1 | оплата труда | 1,31 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,40 |
| 5.3 | прочие | 1,29 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 10,03 |
| 6.1 | оплата труда | 6,71 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 2,04 |
| 6.3 | прочие | 1,29 |

Ставка платы рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 408,6 кВт по II категории надёжности и 216,4 кВт по III категории надёжности