Приложение №1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 06 » июля 2012 года № 182

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО «МК-Строй», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства многоэтажного жилого дома ООО «МК-Строй», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24 | ПС «Космическая» яч. № 25, яч. № 38 | 392,1 | 84,54 | 33,15 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 392,1 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ