Приложение №1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 06 » июля 2012 года № 183

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО «СКЭК» (контактные присоединения питающих кабелей к рубильникам РУ-0,4 кВ ТП-827) энергопринимающих устройств жилого дома № 37 Б со встроенно-пристроенным магазином, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 14, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства жилого дома № 37 Б со встроенно-пристроенным магазином, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 14 | ПС «Космическая» яч. №№ 25, 38 | 176,0 | 188,34 | 33,15 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 176,0 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ