- Приложение к Постановлению

- Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от « 06 » июля 2012 г. № 190

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

тыс. тн

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (г. Мариинск) | уголь | 0,596 | 0,514 | 0,082 |
| 2 | ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий) | уголь | 1,837 | 1,595 | 0,242 |
| 3 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | уголь | 12,043 | 10,372 | 1,671 |
| 4 | ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | уголь | 8,942 | 7,713 | 1,229 |
| 5 | МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района | уголь | 3,774 | 3,254 | 0,520 |
| 6 | ЗАО «Сибирский Колос» г. Анжеро-Судженск) | уголь | 1,447 | 1,242 | 0,205 |
| 7 | МУП ЖКУ «Белогорск» (п.г.т. Белогорск) | мазут | 1,651 | 1,237 | 0,414 |
| 8 | ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск) | уголь | 0,138 | 0,046 | 0,092 |
| 9 | ФГУГП «Запсибгеолсъемка» (Новокузнецкий район) | уголь | 0,276 | 0,213 | 0,063 |
| 10 | ЗАО «Коммунэнерго» (г. Кемерово) | дизельное топливо | 0,083 | 0,067 | 0,016 |