- Приложение к Постановлению

- Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от « 06 » июля 2012 г. № 192

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (г. Мариинск) | 255,508 |
| 2 | ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 180,579 |
| 3 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | 195,549 |
| 4 | ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | 189,068 |
| 5 | МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района | 207,748 |
| 6 | ЗАО «Сибирский Колос» г. Анжеро-Судженск) | 174,934 |
| 7 | МУП ЖКУ «Белогорск» (п.г.т. Белогорск) | 180,48 |
| 8 | ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск) | 190,67 |
| 9 | ФГУГП «Запсибгеолсъемка» (Новокузнецкий район) | 215,72 |
| 10 | ЗАО «Коммунэнерго» (г. Кемерово) | 160,70 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.