Приложение 1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 17 » июля 2012 года № 208

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-3») )  энергопринимающих устройств ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Фланговая» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье») по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Фланговая» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье»)) | ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-3») | 7 400,00 | 1,794 | 13,28 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 7 400,00 кВт (2 900 кВт по III категории, 1 200 кВт по II категории, 3 300 кВт по I категории), U=35 кВ