Приложение

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 07 » августа 2012 года № 225

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35 кВ Калачевская) энергопринимающих устройств ООО «Разрез Березовский» (ПС 35/6 «Матюшинская» 2×10 МВА для электроснабжения ОФ «Матюшинская») по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Разрез Березовский» (ПС 35/6 «Матюшинская» 2×10 МВА для электроснабжения ОФ «Матюшинская») | ПС 35/6 кВ Калачевская | 2 300,0 | - | 24,83 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 2 300,0 кВт (вновь подключаемая – 2 300 кВт, перераспределение с действующей ПС 35 кВ Калачевская на ПС Матюшинская – 1 000 кВт, из них 2 000 кВт по II категории надежности, 1 300 кВт по  III категории), U=6 и 35 кВ.