Приложение 1

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 11 » сентября 2012 года № 253

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ «Фильтровальная», ф.6-24-Д)  энергопринимающих устройств Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (электроустановки изолятора временного содержания по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 186, с кадастровым номером земельного участка 42:26:0301001:19971) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (электроустановки изолятора временного содержания по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 186, с кадастровым номером земельного участка 42:26:0301001:19971) | ПС 110/6 кВ «Фильтровальная», ф.6-24-Д | 104,00 | - | 3 132,80 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 104 кВт по III категории надежности, U=0,4 кВ.