- Приложение к постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 24 » августа 2012 г. № 231

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.час |
| 1 | ООО «Шахта «Юбилейная» Новокузнецкий район Кемеровская область (для сторонних организаций) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 20958,69 | 5,5522 | 678,026 |
| 2 | ООО «Топкинский цемент», г. Топки, Кемеровская область (для сторонних потребителей) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4215 | 4,653 | 0,00 |
| 3 | ЗАО «Железнодорожная котельная» г. Междуреченск | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 7175,08 | 6,367 | 0,00 |
| 4 | Мариинский филиал ООО «СДС-Тепло», г. Кемерово | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 31101,91 | 9,922 | 2636,06 |
| 5 | ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 148,16 | 0,3271 | 0,00 |
| 6 | ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2715,09 | 4,3080 | 0,00 |
| 7 | ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 7819,18 | 8,8187 | 216,53 |
| 8 | МУП «Источник» (г. Киселевск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 452,96 | 0,286 | 0,00 |