Приложение

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 21 » сентября 2012 года № 265

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО «Сервис - А» (магазин № 37, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 1) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Сервис - А» (магазин № 37, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 1) | РЗА ПС 35/10 кВ «Западная», КЛ 10 кВ, ф.312 | 135,0 | 17,78 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 135,0 кВт, по III категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.