Приложение

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от « 12 » октября 2012 года № 277

Инвестиционная программа «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в части производства теплоэнергии на 2012 год

| № п/п | Наименование строек объектов, видов работ | Объемные показатели | Объем финансирования программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. из амортизационных отчислений |
| - 1 | - Расширение системы технического водоснабжения ЗС ТЭЦ (проектирование) | - Градирня - (2 шт. по - 4 секции) | - 905,79 | - 905,79 |
| - 2 | - Реконструкция ЗРУ-110 кВ, в т.ч.: |  | - 4 757,40 | - 4 757,40 |
| - 2.1. | - Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч. 11, блок 6-ГТ (выключатель воздушный тип ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110) | - 1 шт. | - 1 114,42 | - 1 114,42 |
| - 2.2. | - Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч. 8, ВЛ ОП-11-1 (выключатель воздушный типа ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110) | - 1 шт. | - 1 114,42 | - 1 114,42 |
| - 2.3. | - Замена выключателя ЗРУ яч. 14 на элегазовый типа ВГТЗ110 | - 1 шт. | - 1 264,28 | - 1 264,28 |
| - 2.4. | - Замена выключателя ЗРУ яч. 17 на элегазовый типа ВГТЗ110 | - 1 шт. | - 1 264,28 | - 1 264,28 |
| - 3 | - Реконструкция ГРУ-10 кВ, КРУ-6 кВ, в т.ч.: |  | - 2 518,01 | - 2 518,01 |
| - 3.1. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 106, ТГ-5 (масляный выключатель МГ-20 на МГУ-20) | - 1 шт. | - 1 677,57 | - 1 677,57 |
| - 3.2. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 17, тяговая п/ст (масляный выключатель ВМГ-133 на вакуумный выключатель типа ЗАН5 Сименс) | - 1 шт. | - 181,56 | - 181,56 |
| - 3.3. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 13, ЦОФ-2 ВВЗ (вакуумный выключатель ВБЧ-С 1000А на вакуумный выключатель ЗАН5) | - 1 шт. | - 181,56 | - 181,56 |
| - 3.4. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 29, п/ст 26 ВВ2 (вакуумный выключатель ВБЧ-С-1000А на вакуумный выключатель ЗАН5) | - 1 шт. | - 180,89 | - 180,89 |
| - 3.5. | - Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 30, ЦОФ-2 ВВЗ (вакуумный выключатель ВБЧ-С 1000А на вакуумный выключатель ЗАН5) | - 1 шт. | - 180,89 | - 180,89 |
| - 3.6. | - Замена выключателя МГГ-10 на вакуумный типа ВВ/ТЕL-10 | - 1 шт. | - 115,54 | - 115,54 |
| - 4 | - Замена РПН трансформатора 1Т 63 МВА на современную модификацию типа РС-4 | - 1 шт. | - 771,11 | - 771,11 |
| - 5 | - Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции, в т.ч.: |  | - 885,33 | - 885,33 |
| - 5.1. | - Замена приточно-вытяжной вентиляции в помещении КРУ-6 кВ 2-оч. |  | - 885,33 | - 885,33 |
| - 6 | - Реконструкция багерной насосной 2 очереди |  | - 1 593,06 | - 1 593,06 |
| - 7 | - Реконструкция АСУ ТП основного оборудования, в т.ч.: |  | - 14 161,28 | - 14 161,28 |
| - 7.1. | - Замена преобразователей К/А №2 | - 21 шт. | - 660,20 | - 660,20 |
| - 7.2. | - Замена преобразователей К/А №5 | - 18 шт. | - 561,17 | - 561,17 |
| - 7.3. | - Замена преобразователей К/А №11 | - 27 шт. | - 792,24 | - 792,24 |
| - 7.4. | - К/А № 2 регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров | - 10 шт. | - 726,22 | - 726,22 |
| - 7.5. | - К/А № 5 регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров | - 15 шт. | - 1 089,33 | - 1 089,33 |
| - 7.6. | - К/А № 11 регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров | - 15 шт. | - 1 089,33 | - 1 089,33 |
| - 7.7. | - Замена первичных преобразователей ТГ№5 | - 30 шт. | - 924,28 | - 924,28 |
| - 7.8. | - Регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров ТГ№3 | - 21 шт. | - 1 254,38 | - 1 254,38 |
| - 7.9. | - Регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров ТГ№5 | - 13 шт. | - 1 122,34 | - 1 122,34 |
| - 7.10. | - Регуляторы уровня ТГ№5 | - 10 шт. | - 363,11 | - 363,11 |
| - 7.11. | - Регуляторы уровня ПДУ, РОУ 2 очереди | - 12 шт. | - 957,29 | - 957,29 |
| - 7.12. | - Внедрение системы вибродиагностики ТГ№3 | - 1 система | - 2 211,67 | - 2 211,67 |
| - 7.13. | - Внедрение системы вибродиагностики ТГ№5 | - 1 система | - 2 409,73 | - 2 409,73 |
| - 8 | - Реконструкция системы водоотведения - (Приобретение дренажной техники) |  | - 1 067,54 | - 1 067,54 |
| - 8.1 | - Установка дренажных насосов типа 12 НА9Х4 в кабельные туннели ЗС ТЭЦ – 5 шт. | - 5 шт. | - 338,02 | - 338,02 |
| - 8.2. | - Насос типа FLYGT 350v3 | - 2 шт. | - 165,05 | - 165,05 |
| - 8.3. | - Насос типа FLYGT 100м3 | - 2 шт. | - 198,06 | - 198,06 |
| - 8.4. | - Насос типа FLYGT 50м3 | - 4 шт. | - 181,56 | - 181,56 |
| - 8.5. | - Насос типа FLYGT 25м3 | - 2 шт. | - 118,84 | - 118,84 |
| - 8.6. | - Насос типа FLYGT 16м3 | - 2 шт. | - 66,02 | - 66,02 |
| - 9 | - Установка аппаратов газ. воды | - 2 шт. | - 52,82 | - 52,82 |
| - 10 | - Реконструкция системы теплоснабжения, в т.ч.: |  | - 6 572,95 | - 6 572,95 |
| - 10.1. | - Замена насосов подпитки теплосети | - 2 шт. | - 328,78 | - 328,78 |
| - 10.2. | - Замена аккумуляторного бака №3 (оборудование ТЦ и КИПиА) | - 1 шт. | - 3 666,09 | - 3 666,09 |
| - 10.3. | - Замена трубного пучка в сборе на подогревателях сетевой воды ПСВ-500 | - 2 шт. | - 2 578,08 | - 2 578,08 |
| - 11 | - Монтаж трубопроводов 4 категории (основной конденсат) |  | - 2 560,92 | - 2 560,92 |
| - 12 | - Приобретение тренажера для подготовки оперативного персонала электростанции | - 1 система | - 1 404,25 | - 1 404,25 |
| - 13 | - Замена вагонотолкателя №2 тип Т-20 на ВТЭ-23 | - 1 шт. | - 3 972,09 | - 3 972,09 |
| - 14 | - Реконструкция крана-перегружателя KRAFT с пластинчатым питателем, замена подкрановых путей с увеличением фронта складирования на угольном складе №2 |  | - 825,25 | - 825,25 |
| - 15 | - Установить блокировку, запрещающую пуск конвейеров при неработающих устройствах пылеулавливания (предписание РТН) |  | - 198,06 | - 198,06 |
| - 16 | - Установить блокировку, запрещающую пуск конвейеров при неработающих устройствах щепоуловителей (предписание РТН) |  | - 130,39 | - 130,39 |
| - 17 | - Приобретение и установка весов конвейерных | - 4 шт. | - 742,73 | - 742,73 |
| - 18 | - Оснащение автоматическим отключением подачи кислоты и щелочи в баки при достижении заданного предельного уровня для исключения возможности перелива |  | - 2 154,60 | - 2 154,60 |
| - 19 | - Система пожарной сигнализации кабельного полуэтажа КТЦ II очереди и подвесных кабельных коробов КА№9, 10, 11 |  | - 807,42 | - 807,42 |
|  | ВСЕГО |  | 46 081,00 | 46 081,00 |
|  | в т.ч. в части производства теплоэнергии на потребительский рынок |  | 30 609,00 | 30 609,00 |