- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 19 » октября 2012 г. №  292

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.час |
| 1 | МУП «ЖКУ Кемеровского района» (Кемеровский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2031,35 | 3,3507 | 0,00 |
| 2 | ООО «Кенворд» (Крапивинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4636,67 | 2,5534 | 0,00 |