- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от « 19 » октября   2012 г. № 293

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Аммиак-1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | 170,610 |
| 2 | Котельная Аммиак-2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | 163,280 |
| 3 | Котельная №1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | 153,620 |
| 4 | Котельная №2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | 162,140 |
| 5 | МУП «ЖКУ Кемеровского района» (Кемеровский район) | 228,229 |
| 6 | ООО «Кенворд» (Крапивинский район) | 220,817 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.