Приложение №1

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 30 » октября 2012 года № 308

**Перечень стандартизированных тарифных ставокдля расчёта платы за технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ставки | Ставка |
| С1\* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 12 Методических указаний, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (без НДС, в ценах 2001 года) ( ) | Мощность, кВА | Постоянная часть, руб. | Цена, руб./кВА |
| 0,4кВ | 6-10кВ | 35кВ | 110кВ |
| 0 - 1 000 | 1 830,84 | 1 863,50 | 1 896,16 | 1 928,63 | 0,00 |
| 1 000 – 10 000 | 1 830,84 | 1 863,50 | 1 896,16 | 1 928,63 | 0,00 |
| 10 000 – 50 000 | 1 830,84 | 1 863,50 | 1 896,16 | 1 928,63 | 0,00 |
| 50 000 и выше | 1 830,84 | 1 863,50 | 1 896,16 | 1 928,63 | 0,00 |
| С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи, в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС, в ценах 2001 года) () |
| С2.1. | Строительство 1 км ВЛ-6(10) кВ проводом СИП-3 1×95 | 212 830,00 |
| С2.2. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×95+1×95 | 225 820,00 |
| С3. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи, в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС, в ценах 2001 года) () |
| С3.1. | Строительство 1 км КЛ 10кВ кабелем марки АПвПг-10 3×50/16 | 196 550,00 |
| С3.2. | Строительство 1 км КЛ 10кВ кабелем марки АПвПг-10 3×70/16 | 198 430,00 |
| С3.3. | Строительство 1 км КЛ 10кВ кабелем марки АПвПг-10 3×95/16 | 221 730,00 |
| С3.4. | Строительство 1 км КЛ 10кВ кабелем марки АПвПг-10 3×120/16 | 238 900,00 |
| С3.5. | Строительство 1 км КЛ 10кВ кабелем марки АПвПг-10 3×150/25 | 248 060,00 |
| С3.6. | Строительство 1 км КЛ 10кВ кабелем марки АПвПг-10 3×185/25 | 280 920,00 |
| С3.7. | Строительство 1 км КЛ 10кВ кабелем марки АПвПг-10 3×240/25 | 331 890,00 |
| С3.8. | Строительство 1 км 2×КЛ 10кВ кабелем марки АПвПг-10 3×120/16 | 447 750,00 |
| С3.9. | Строительство 1 км 2×КЛ 10кВ кабелем марки АПвПг-10 3×150/25 | 465 330,00 |
| С3.10. | Строительство 1 км 2×КЛ 10кВ кабелем марки АПвПг-10 3×240/25 | 632 990,00 |
| С3.11. | Строительство 1 км 3×КЛ 10кВ кабелем марки АПвПг-10 3×240/25 | 934 280,00 |
| С4. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении объектов по производству электрической энергии, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, в расчете на каждую линию, (руб. , без НДС, в ценах 2001 года) () |
| С4.1. | Строительство КТП 63 кВА | 50 640,00 |
| С4.2. | Строительство КТП 100 кВА | 59 040,00 |
| С4.3. | Строительство КТП 160 кВА | 64 420,00 |
| С4.4. | Строительство КТП 250 кВА | 70 640,00 |
| С4.5. | Строительство КТП 400 кВА | 79 800,00 |
| С4.6. | Строительство КТП 630 кВА | 95 190,00 |
| С4.7. | Строительство 2КТП 400 кВА | 197 410,00 |
| С4.8. | Строительство 2КТП 630 кВА | 231 920,00 |
| С4.9. | Строительство 2КТП 1600 кВА | 339 110,00 |
| С4.10. | Строительство МКТП 16 кВА | 27 130,00 |
| С4.11. | Строительство МКТП 25 кВА | 41 800,00 |
| С4.12. | Строительство МКТП 40 кВА | 42 330,00 |

**Примечание:** \*В ставку С1 включены расходы на:

- подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование;

- проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

- участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств;

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети.

Плата за технологическое присоединение по ставке С1 рассчитывается, как сумма слагаемых постоянной части (руб. за одну заявку) и переменной части (как произведение ставки на мощность, указанную в заявке).