- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от « 26 » октября 2012 г. № 306

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (г. Белово) | 174,780 |
| 2 | ОАО «Кузбассразрезуголь» филиал «Кедровский угольный разрез» (г. Кемерово) | 169,500 |
| 3 | ОАО «Кузбассразрезуголь» филиал «Краснобродский угольный разрез» (пгт. Краснобродский) | 181,95 |
| 4 | ОАО «УК Кузбассразрезуголь» филиал «Талдинский угольный разрез» (г. Новокузнецк) | 186,650 |
| 5 | МУП «ЖКУ Кемеровского района» (Кемеровский район) | 228,229 |
| 6 | ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (г. Осинники) по узлу теплоснабжения г. Калтан | 226,773 |
| 7 | ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (г. Осинники) по узлу теплоснабжения г. Осинники | 225,136 |
| 8 | ОАО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) | 189,5 |
| 9 | ОАО «ДЭП №233» (р.п. Тяжинский) | 224,21 |
| 10 | ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) | 221,24 |
| 11 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) | 213,65 |
| 12 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) | 217,82 |
| 13 | ОАО «Энергетик» (Яшкинский район) (по узлу теплоснабжения с. Пача) | 219,86 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.