- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от « 20 »  ноября  2012 г. № 326

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

тыс. тн

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | МУП «К и ТС» (г. Междуреченск) | каменный уголь | 11,622 | 8,849 | 2,773 |
|  |  | дизельное топливо | 0,016 | 0,013 | 0,003 |
| 2 | МУП «ПТХ» г. Прокопьевск | Каменный уголь | 28,3399 | 24,4361 | 3,9038 |
| 3 | ОАО «Беловопогрузтранс» г. Белово | Каменный уголь | 0,4186 | 0,3168 | 0,1018 |
| 4 | ОАО «СКЭК» г. Кемерово (узел нагрузки г. Березовский) | Каменный уголь | 17,0630 | 13,1070 | 3,9560 |
| 5 | ОАО «СКЭК» г. Кемерово (узел нагрузки ж. р. Кедровка) | Каменный уголь | 10,3740 | 8,9502 | 1,4238 |
| 6 | ОАО «Тепло» г. Междуреченск | Каменный уголь | 43,7935 | 33,2305 | 10,5630 |
|  |  | Дизельное топливо | 0,0158 | 0,0134 | 0,0024 |
| 7 | ОАО «Тепловодоканал-Сервис» г. Кемерово | Каменный уголь | 6,4317 | 5,5237 | 0,9080 |
| 8 | ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово | Каменный уголь | 2,394 | 2,061 | 0,333 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,402 | 0,720 | 0,682 |
| 9 | ОАО «Энергетик» пгт. Яшкино | Каменный уголь | 6,4430 | 5,5724 | 0,8706 |
| 10 | ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области | Каменный уголь | 43,8125 | 37,8242 | 5,9883 |
|  |  | Мазут | 0,9104 | - | 0,9104 |
| 11 | ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» г. Киселевск Кемеровская область | Каменный уголь | 12,5660 | 10,8282 | 1,7378 |
| 12 | ООО «Теплосервис» г. Мариинск | Каменный уголь | 3,1027 | 2,6710 | 0,4317 |
| 13 | ООО «Теплосети» г. Мариинск | Каменный уголь | 6,2167 | 5,3477 | 0,8690 |
|  |  | Мазут | 0,0362 | 0,0308 | 0,0054 |
| 14 | ООО «Теплоснаб» г. Мыски | Каменный уголь | 9,6458 | 8,285 | 1,3608 |
| 15 | ООО «Теплоснабжение» г. Белово | Каменный уголь | 4,321 | 3,298 | 1,023 |
| 16 | ООО «УЖКХ г. Мариинска» г. Мариинск | Каменный уголь | 2,1618 | 1,8684 | 0,2934 |
| 17 | ООО «УК и ТС» г. Гурьевск | Каменный уголь | 4,6299 | 3,9933 | 0,6366 |
| 18 | ООО «Шерегеш-Энерго» | Каменный уголь | 25,922 | 19,6455 | 6,2765 |
| 19 | ООО «Энерготранс» г. Юрга | Каменный уголь | 1,768 | 1,5236 | 0,2444 |
| 20 | ООО ЖКУ г. Мариинск | Каменный уголь | 1,3221 | 1,1417 | 0,1804 |
| 21 | ООО «ТВК» Кемеровская область, г. Белово | Каменный уголь | 5,454 | 4,697 | 0,757 |
| 22 | филиал ОАО «РЖД» ЗСЖД Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению (узел нагрузки Кузбасский территориальный производственный участок ДТВу-3) | Каменный уголь | 5,5667 | 4,8071 | 0,7596 |
| 23 | МП «Тепло» г. Киселевск | Каменный уголь | 10,78 | 9,32 | 1,46 |
| 24 | ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» г. Мыски | Каменный уголь | 3,5964 | 3,1037 | 0,4927 |
| 25 | ОАО «КемВод» г. Кемерово | Каменный уголь | 0,3127 | 0,2703 | 0,0424 |
| 26 | МУП «РТХ» г. Прокопьевск | Каменный уголь | 84,0357 | 69,3016 | 17,7341 |
|  |  | Мазут | 1,6298 | 0 | 1,6298 |
| 27 | ООО «Бачатские Коммунальные Сети» | Каменный уголь | 13,8139 | 11,9282 | 1,8857 |