- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от «20» ноября 2012 г. № 327

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.час |
| 1 | ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 207107,761 | 90,427 | 8597,508 |
| 2 | МП «Тепло» г. Киселевск, Кемеровская область | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 39495,885 | 19,024 | 7095,564 |
| 3 | МУП «К и ТС» г. Междуреченск, Кемеровская область | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 22835,662 | 11,055 | 1371,108 |
| 4 | МУП «ПТХ» г. Прокопьевск Кемеровская область, | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 49203,428 | 50,400 |  |
| 5 | МУП «РТХ» г. Прокопьевск, Кемеровская область | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 356230,973 | 140,153 | 3268,955 |
| 6 | ОАО «Тепловодоканал-Сервис» Кемеровский р-он, п. РТС | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 28362,416 | 32,766 |  |
| 7 | ОАО «Беловопогрузтранс» г. Белово, Кемеровская область | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 78,703 | 0,172 | 271,364 |
| 8 | Филиал ОАО «РЖД» ЗСЖД Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению (узел нагрузки Кузбасский территориальный производственный участок ДТВу-3) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 9124,490 | 5,053 | 829,633 |
| 9 | ОАО «СКЭК» г. Кемерово Кемеровская область (узел нагрузки г. Березовский) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,836 | 0,217 | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 333,191 | 0,171 | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 85543,599 | 34,770 | 6296,203 |
| 10 | ОАО «Тепло» г. Междуреченск Кемеровская область | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 143424,776 | 54,196 | 10890,751 |
| 11 | ОАО «Энергетик» пгт. Яшкино | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 14844,309 | 7,275 | 457,728 |
| 12 | ООО «Энерготранс» г. Юрга | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 262056,481 | 98,847 | 2004,234 |
| 13 | ООО «Теплоснаб» г. Мыски | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 25825,507 | 15,063 |  |
| 14 | ООО «Бачатские Коммунальные Сети» г. Белово Кемеровская область | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 47509,581 | 33,477 | 6859,374 |
| 15 | ООО « ЖКУ» г. Мариинск Кемеровская область | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4050,177 | 4,362 |  |
| 16 | ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» г. Киселевск | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 21107,077 | 12,841 | 762,078 |
| 17 | ООО «МТК» г. Мыски Кемеровская область | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 6144,736 | 5,114 |  |
| 18 | ООО «ТВК» Кемеровская область, Беловский р-он, пгт. Грамотеино | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 53328,2 | 9,579 |  |
| 19 | ООО «Теплосервис» Кемеровская область г. Мариинск | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,173 | 0,978 |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4407,615 | 5,494 | 570,033 |
| 20 | ООО «Теплосети» Кемеровская область г. Мариинск | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 13393,095 | 11,112 |  |
| 21 | ООО «Теплоснабжение» Кемеровская область, г. Белово | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 13237,212 | 5,780 |  |
| 22 | ООО «Термаль» г. Белово | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 7078,743 | 4,1187 |  |
| 23 | ООО «УЖКХ г. Мариинска» Кемеровская область, г. Мариинск | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2338,458 | 2,672 |  |
| 24 | ООО «УК и ТС» г. Гурьевск Кемеровская область | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 1,141 | 0,569 |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 85,715 | 0,206 |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 17767,461 | 10,467 | 3747,373 |
| 25 | ООО «Шерегеш-Энерго» п. Шерегеш | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 5,588 | 3,827 |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 546,801 | 0,655 |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 60409,513 | 52,271 | 5882,755 |