- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от « 20 » ноября   2012 г. № 328

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

| № п/п | Организация |  | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий |  | 183,5 |
| 2 | МП «Тепло» г. Киселевск |  | 190,2 |
| 3 | МУП «К и ТС» г. Междуреченск | Каменный уголь | 177,4 |
|  |  | Дизельное топливо | 188,2 |
| 4 | МУП «ПТХ» г. Прокопьевск |  | 219,6 |
| 5 | ОАО «Беловопогрузтранс» г. Белово |  | 186,3 |
| 6 | ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 Кемеровская область |  | 188,0 |
| 7 | ОАО «СКЭК» г. Кемерово (узел нагрузки г. Березовский) |  | 184,4 |
| 8 | ОАО «СКЭК» г. Кемерово (узел нагрузки ж. р. Кедровка) |  | 190,5 |
| 9 | ОАО «Тепло» г. Междуреченск | Каменный уголь | 183,5 |
|  |  | Дизельное топливо | 180,7 |
| 10 | ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово | Природный газ | 161,5 |
|  |  | Каменный уголь | 230,2 |
|  |  | Дизельное топливо | 182,0 |
| 11 | ОАО «Энергетик» пгт. Яшкино |  | 182,4 |
| 12 | ООО ЖКУ г. Мариинск |  | 216,7 |
| 13 | ООО «Киселевская Объединенная Тепловая Компания» г. Киселевск |  | 215,5 |
| 14 | ООО «Мысковская Теплоснабжающая Компания» г. Мыски |  | 201,8 |
| 15 | ООО «ТВК» г. Белово |  | 188,0 |
| 16 | ООО «Теплосервис» г. Мариинск |  | 220,9 |
| 17 | ООО «Теплосети» г. Мариинск | Каменный уголь | 218,7 |
|  |  | Мазут | 192,3 |
| 18 | ООО «Теплоснабжение» г. Белово |  | 175,2 |
| 19 | ООО «Термаль» г. Белово |  | 183,1 |
| 20 | ООО «УЖКХ г. Мариинска» г. Мариинск |  | 220,7 |
| 21 | ООО «Шерегеш-Энерго» п. Шерегеш |  | 189,5 |
| 22 | ОАО «Тепловодоканал-Сервис» г. Кемерово, п. РТС | Природный газ | 155,0 |
|  |  | Каменный уголь | 219,9 |
| 23 | ООО «Теплоснаб» г. Мыски |  | 183,5 |
| 24 | ООО «УК и ТС» г. Гурьевск |  | 185,1 |
| 25 | ООО «Энерготранс» г. Юрга |  | 217,9 |
| 26 | МУП «РТХ» г. Прокопьевск |  | 181,2 |
| 27 | ООО «Бачатские Коммунальные Сети» г. Белово |  | 193,0 |
| 28 | ОАО «КемВод» г. Кемерово |  | 219,2 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.