Приложение №1

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 23 » ноября 2012 года № 331

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ф. 6-27-Г и ф. 6-3-Г, ПС 36/5 № 2 «Тайбинская») энергопринимающих устройств Муниципального бюджетного образовательного учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Багратиона, 11а, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергетические устройства Муниципального бюджетного образовательного учреждения Киселевского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 25", расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Багратиона, 11а | ПС 35/6 № 2 «Тайбинская» | 128,6 | 997,58 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 128,6 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.